###### SR EK 3:TEKLİF DOSYASI

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Karacadağ Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Karacadağ Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz..

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

  - Adı/Unvanı: Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)

- Adresi: Yusufpaşa Mah. 886. Sokak No: 27 Eyyübiye/ŞANLIURFA

- Telefon numarası	: (0414) 215 65 27

- Faks numarası	: (0414) 216 89 02

- Elektronik posta adresi : surkav@hotmail.com

- İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Salih KAPLAN – Yazı İşleri Şefi

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

- Projenin Adı: Arkeoloji Müzesinden Hanlar Bölgesine Turizm Rotası Projesi

- Sözleşme kodu: TRC2-18-TURİZM-0013

- Fiziki Miktarı ve türü: Mal Alımı

- İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Rızvaniye El Sanatları Külliyesi ve Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi Şanlıurfa

- Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: …………………………..

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

- İhale usulü: Açık İhale Usulü

b)   İhalenin yapılacağı adres: Yusufpaşa Mah. 886. Sokak No: 27 Eyyübiye/Şanlıurfa

c)   İhale tarihi: : 26 Kasım 2018

d)   İhale saati: 15:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almak zorunludur. İl dışında bulunan isteklilerin onaylı ihale dosyasını almak istemeleri halinde, giderleri istekliler tarafından karşılanması suretiyle Sözleşme Makamı tarafından kendilerine iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla veya kendisine iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla gönderilen ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Yusufpaşa Mah. 886. Sokak No: 27 Eyyübiye/Şanlıurfa

b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 26 Kasım 2018

c)  Son teklif verme saati  (İhale saati)   : 14:30

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının alındığına dair belge,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Sözleşme Makamı tarafından belirlenen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin İhaleye girecek isteklilerden istenen belgeler;

Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin;

İstekliler tarafından, teklifte bulundukları bedelin %3’ü tutarında geçici teminat belgesi verilecektir.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, SM-MM tasdikli rapor, vb.) belgeler

Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin;

- Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

- Firmanın TSE 12540 Hizmet Yeterlik Belgeli Teknik Servisi bulunmalıdır. Firmalar teknik servislerine ait noter tasdikli TSE Hizmet Yeterlik Belgelerini sözleşme imzalama aşamasında vereceklerdir.

l) Teklif sunum tarihinden en fazla onbeş gün önce alınmış bir vergi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi geçmiş herhangi bir vergisel yükümlülüğünün bulunmadığı belgelendirilmelidir. Yapılandırılmış vergisel yükümlülükler ilgili belgelerin sunulması Şartıyla bu hükümler kapsamında gecikmiş bir yükümlülük olarak kabul edilmez.

m) Teklif sunum tarihinden en fazla onbeş gün önce alınmış bir sosyal güvenlik primi borcu yoktur belgesi ile kamuya vadesi geçmiş herhangi bir sosyal güvenlik primi yükümlülüğünün bulunmadığı belgelendirilmelidir. Yapılandırılmış sosyal güvenlik pirimi yükümlülükleri ilgili belgelerin sunulması Şartıyla bu hükümler kapsamında gecikmiş bir yükümlülük olarak kabul edilmez.

Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması sağlanır.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

- Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

- Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

- Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

- Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

- İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

- 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz.

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

- İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

- Tedavüldeki Türk Parası.

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya (Katılım Bankalarının) özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili banka hesabına (Vakıf Katılım) IBAN TR22 0021 0000 0000 0630 0000 01 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında (www.surkav.org.tr) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı internet sayfasında www.karacadag.org.tr duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

- Taahhütlü posta/kargo servisi) ile Yusufpaşa Mahallesi 886. Sokak No: 27 Eyyübiye/ Şanlıurfa Adresine,

- Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Yusufpaşa Mahallesi 886. Sokak No: 27 Eyyübiye/ Şanlıurfa Adresine,  teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

- Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

- Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

- Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

- c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

- Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

- Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

- Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

- Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç);

- Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

- İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması,  Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

- Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

- İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

- Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle)  doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200...

İmza

Teklif Veren

###### SR EK 3:Teklif Dosyası Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIM SÖZLEŞMESİ

# Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………………………………………………………………………………………………………. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

# Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

# a) İdare Hakkında Bilgiler:

Tebligat adresi	: Yusufpaşa Mah. 886. Sokak No: 27 Eyyübiye/ ŞANLIURFA

Tel no    		: 0414 215 65 27

Faks no 		: 0414 216 89 02

Vergi Dairesi	: Şehitlik Vergi Dairesi

VergiNo		: 815 000 6998

E-posta adresi	: surkav@hotmail.com-bilgi@surkav.org.tr

# b) Yüklenici Hakkında Bilgiler:

 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı 

 Hukuki statüsü / unvanı 

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Her iki taraf bu maddede (madde 2’de)  belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri, yazılı olarak noter aracılığıyla tebliğ edildiğini belgelendirecek şekilde diğer tarafa bildirilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ geçerli sayılır.

- Madde 3 - Konu

Bu Sözleşmenin Konusu; İlimiz Dergâh Balıklıgöl Kent Platosu dahilinde bulunan Rızvaniye El Sanatları Külliyesi ve Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi ile Turistik potansiyeli olan güzergâhların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Güvenlik Kamera sistemlerinin satın alınması ve montajlarının yapılması işi’dir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

- Madde 4 - Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

İhale dokümanında yer alan bütün belgeler sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup,  İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Yüklenici, ihaleye katılırken sunduğu tüm belgelerin doğruluğunu taahhüt ve bununla bağlı olduğunu beyan eder. Bunların doğru olmaması halinde İdarenin sözleşmeyi derhal fesih ve zararlarının tazmin edilmesini talep hakkı saklıdır. Sözleşme hükümleri ile şartname hükümleri arasında çelişki ya da farklılık olması halinde öncelikle şartnamede yer alan hükümler esas alınır.

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

- Madde 5- Sözleşme bedeli ve Ödemeler

5.1 Bu sözleşme, İdarece hazırlanmış şartnameye uygun işin tümü için Yüklenici tarafından teklif edilen …………………………..TL (……………………..) KDV Hariç götürü bedel üzerinden akdedilmiştir.

Sözleşmenin düzenlenmesine ve taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç sözleşme bedeline dahil olup üzerinde anlaşılan sözleşme bedeli ve KDV’si dışında her ne isim altında olursa olsun Yükleniciye başkaca ödeme yapılmaz.

5.2 Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır. Ödemeler, sözleşme konusu güvenlik sistemlerinin montajı sonucunda yapılan işin hak ediş esasına göre ödenecektir. Yükleniciye 2 kısmi ödeme yapılacaktır. Birinci kısmi ödeme, ön kabul miktarının hak ediş tutarı kadar yapılacaktır. İkinci kısmi ödeme, montaj bittikten ve iş kabulünden sonra ihale bedelinin kalan kısmı 15 gün içerisinde ödenecektir. Bu ihale kapsamında yapılacak işin ödeneği Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından tahsis edildiğinden Ajans tarafından ödeneğin serbest bırakılmasını herhangi bir nedenle geciktirmesi halinde, yüklenici hak edişinin geciktirildiğini öne sürerek idareden ve Ajanstan gecikme faizi, tazminat vb. herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

5.3 Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.

5.4 Teknik şartnameye uygun olmayan ve Kabul/kontrol görevlileri tarafından kabul edilmeyen hususlara ilişkin ödeme yapılmayacaktır

# Madde 6 – Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

# 6.1 Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mail yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

6.2 Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

6.3 Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 7- Sözleşmenin ve İşin Süresi, Teslimi

# Uygulamaya başlama tarihi, sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihtir. Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 60 gündür.

Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1’ini nispetinde ceza kesilecektir. Kesilen ceza hak edişten öncelikle mahsup edilir.

Verilen süre içinde işin bitirilememesi veya bitirilmesinin mümkün olmadığı hallerde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İdarece feshedilebilir. İdarenin menfi ve müsbet zarar talep hakkı saklıdır.

Madde 8- Teminata ilişkin hükümler

8.1 Yüklenici bu işe ilişkin olarak …………………………….TL (…………..)  kesin teminat verecektir.

8.2 Kesin teminat mektubunun süresi …./…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

# Madde 9- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir ve İdarece süre uzatımı verilebilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) İdarece kabul edilebilecek nitelikte diğer öngörülemeyen haller.

İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

# Madde 10- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği, gerektiğinde İdare tarafından görevlendirilen ve Yükleniciye bildirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, niteliğine göre Kamu İhale Mevzuatındaki ilgili Genel Şartname’de belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

# Madde 11-İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulması öngörülecek kayıt ve tutanaklar işin niteliğine göre Kamu İhale Hizmet İşleri Genel Şartnamesindeki usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.

Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının/İdarenin kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

# Madde 12-  Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar.

Yüklenici, şartnamede ve sözleşmede belirtilen hususlara riayet ederek üstlendiği işi hatasız, eksiksiz, tam olarak ve zamanında teslim etmekle mükelleftir. İşin hatalı, eksik yapılması veya zamanında yerine getirilmemesinden dolayı (işin başka bir yükleniciye gördürülmesi hali de dahil olmak üzere) İdarenin uğrayacağı her türlü zarar Yüklenici tarafından tazmin edilir.

Sözleşme konusu işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için Yüklenici, bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 30 işgünü içinde, sözleşmeye uygun işin veya İdarece uygun görülmesi halinde işin ilgili kısmı teslim alınır. Buna ilişkin her türlü masraf Yükleniciye aittir. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

Yapılan incelemede, kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse İdare,  Yükleniciye uygun bir süre vererek eksik işlerin tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda Madde 9’da belirtilen hükümler uygulanır.

# Madde 13- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamede belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Yüklenici, iş mevzuatında meydana gelebilecek değişiklikleri de gecikmeksizin tatbik eder.

Yüklenici, kendi işçilerine (ve alt yüklenici çalıştırmışsa onların işçilerine) her ne sebeple ödeme yapmış olursa olsun, iş kazası sonucu meydana gelen zararlar da dahil olmak üzere, bu ödemeler sebebiyle İdare’den bir talepte bulunmayacağını ve İdare’ye rücu etmeyeceğini peşinen kabul eder.

# Madde 14- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Tarafların yazılı mutabakata varması ve ek protokol düzenlemesi şartıyla sözleşme yapma kararının sorgulanmasını gerektirmeyecek nitelikte sair değişiklikler yapılabilir.

# Madde 15- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Yüklenici, İdarenin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazminle mükelleftir.

Yüklenici, sözleşmeyi haksız veya kendinden kaynaklanan sebeplerle feshederse veya işbu sözleşmenin ifası için kati bir süre öngörülüp de bu tarihte sözleşme konusu işi ifa edemezse bu sözleşmenin 17. maddesinin 7. fıkrasındaki hüküm uygulanır.

# Madde 16-  İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi feshetme hakkında sahiptir:

- Sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası hükmü saklı kalmak üzere, yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, işin süresinde bitirilemeyeceğinin veya Yüklenicinin işi sözleşmedeki taahhütlerine uygun olarak bitirmesinin mümkün olamayacağının İdare tarafından öngörülebilmesi halinde, İdarece yapılan ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi,

- Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi ve,

- Bu sözleşmede öngörülen diğer hallerde,

sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin bu sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuatta sayılı nedenlere dayanarak sözleşmeyi haklı feshetmesi halinde Yüklenici, her ne isim altında olursa olsun hak/tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

# Madde 17- Yüklenicinin Sorumluluğu

17.1 Sözleşme konusu işe ilişkin her aşamada, gereken tüm teknik uygunluk incelemesi ve işin gerçekleştirilmesi münhasıran Yüklenicinin sorumluluğundadır. İdare gerektiğinde, bu konuda bilgi isteyebilir, talepte bulunabilir.

17.2 Yüklenicinin bu sözleşme kapsamında üstlendiği işler ile teslim edeceği çıktılar üzerindeki her türlü tasarruf hakkı, mülkiyet ve eserler üzerindeki çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil ve işleme hakları iş sahibi İdareye aittir.

17.3 İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri ya da iş verilmişse alt yükleniciler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

17.4 Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçmesi, vermesi veya kullanması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

17.5 Sözleşmeden kaynaklanan vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderler Yüklenicinin sorumluluğundadır.

17.6 Yüklenici, sözleşme süresince veya sonunda iş mevzuatından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğun tek muhatabı olduğunu ve İdarenin bu konudan sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder. Gerek bu konuda gerekse diğer hususlarda, İdarenin herhangi bir şekilde sorumlu olması, ödeme yapmak zorunda kalması halinde, bu zararı, gecikmeden kaynaklanan diğer zararları ile birlikte yükleniciden rücuen tahsil hakkı mevcuttur.

17.7 Yüklenicinin, sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi, öngörülen zamanlarda işi ifa etmemesi, sözleşmeyi İdarenin kabul edeceği haklı bir sebep olmaksızın ifa etmemesi/ hatalı ifa etmesi ve bu nedenle sözleşmenin feshine gidilmesi halinde Yüklenici sözleşme bedelinin % 20’si oranında cezai şart ödemeyi, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt eder.

17.8 Yüklenicinin mevzuattaki ve iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerine uygun hareket etmemesi halinde İdare, sorumluluğu Yüklenicinin uhdesinde kalmak üzere gereken tedbirleri alabilir.

Madde 18- Tebligat ve Bildirimlerin Şekli

Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks ve e-mail yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

- Madde 19- Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

Taraflar arasında tüm yazışmalar Türkçe olarak yapılır.

Madde 20 - Delil Anlaşması

Taraflar işbu sözleşmedeki muamelelere ve taraflar arasında muamele ve muhasebeye dair doğacak ihtilaflara İdare’nin kayıt ve defterleri ve muamele evrak ve münderecatının ve muhabere evraklarının (faks mesajı dahil) tek esas ve delil olacağını ve o kayıt ve belgeleri aynen ve tamamen itirazsız kabul ettiklerini beyan ederler.

# Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde idarenin bulunduğu Şanlıurfa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

# Madde 22- Yürürlük

Bu sözleşme; taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Altı sayfa ve 21 (YİRMİBİR) maddeden ibaret olan bu sözleşme; idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../../2013 tarihinde imza altına alınmış, aslı İdare’de tutularak bir örneği Yüklenici’ye verilmiştir.

| Yüklenicinin |  | Sözleşme Makamının |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı: |  | Adı: |  |
| Unvanı: |  | Unvanı: |  |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde

Mal Alım İşi Sözleşmelerine İlişkin

GENEL KOŞULLAR

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

- Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

- Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

- Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

- İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

- Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

- Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak,  Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

- Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

- Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

- Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

- Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

- İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

- Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Karacadağ Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

- İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

- Tazmin etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a)	Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b)	Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c)	Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a)	Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b)	Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

- Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a)	Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b)	Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c)	Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d)	Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

- Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

- Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a)	Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b)	Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c)	Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

- Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a)	Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b)	Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

- Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

- Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

- İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

- Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

- Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

- İzinler

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

- Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

- Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

- Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hak ediş raporu düzenleyecektir.

- Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

- Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

- Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Karacadağ Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Karacadağ Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

- Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a)	Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b)	Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Karacadağ Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

- Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

- Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Karacadağ Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

- Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda,  gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

- Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

  - Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

  - Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

  - Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  - Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

  - Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

  - b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

  - Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

  - Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

  - Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

- Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

- Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

- Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

- Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

- Genel zarar-ziyan bedeli  veya

- Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

- Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

- Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

- Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

- Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

- Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

- Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

- Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

- Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

- Karacadağ Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

- Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

- Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

- Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla,  derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

- Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

- Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

- Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

- Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

- Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

- Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Karacadağ Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

- Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

- Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

- Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

- Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

- Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

- Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

- İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Karacadağ Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

- Hüküm bulunmayan haller

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

SözEK:2b

###### TEKNİK ŞARTNAME (İŞ TANIMI)

MAL ALIMI İHALELERİ İÇİN

Sözleşme başlığı	: Arkeoloji Müzesinden Hanlar Bölgesine Turizm Rotası Projesi

Yayın Referansı	: TRC2-18-TURIZM-0013

            - Genel Tanım

Bu Sözleşmenin Konusu; İlimiz Dergâh Balıklıgöl Kent Platosu dahilinde bulunan Rızvaniye El Sanatları Külliyesi ve Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi ile Turistik potansiyeli olan güzergâhların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Güvenlik Kamera sistemlerinin satın alınması ve montajlarının yapılması işi’dir

            - Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Dış Ortam Bullet Tipi Kamera | 77 |
| 2 | İç Ortam Sabit Dome Tipi Kamera | 8 |
| 3 | Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (Nvr 32 Kanal) | 4 |
| 4 | HDD | 8 |
| 5 | İç Ortam Ağ Anahtarı (32 Port Poe+) | 4 |
| 6 | GBIC | 4 |
| 7 | Operatör Bilgisayarı | 2 |
| 8 | İzleme Monitörü (46 İnç) | 4 |
| 9 | 5 Kva Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) | 2 |
| 10 | Network İzleme Ve Kontrol Yazılımı | 41 |
| 11 | Cat 6a Utp Kablo | 4500 |
| 12 | Enerji Kablosu 4 X 4 + 4 Nyy | 600 |
| 13 | Enerji Kablosu 4 X 2,5 + 2,5 Nyy | 600 |
| 14 | Enerji Kablosu 4 X 1,5 + 1,5 Nyy | 800 |
| 15 | Enerji Kablosu 2x 1,5 | 2000 |
| 16 | Sm Fiber Optik (F/O) Kablo (4 Core) | 200 |
| 17 | RJ45 Soket | 90 |
| 18 | Fiber Patch Panel | 2 |
| 19 | Bakır Patch Panel | 2 |
| 20 | Kablo Düzenleyici | 4 |
| 21 | Fiber Patch Kablo | 4 |
| 22 | Keystone Jack | 90 |
| 23 | Kablo Kanalı | 200 |
| 24 | Fiber Ektüpü | 2 |
| 25 | Fiber Kaset | 2 |
| 26 | Fan 4 Lü | 2 |
| 27 | Rack Kabin (9u) | 2 |
| 28 | İç Ortam Kabini | 1 |
| 29 | Grup Priz | 8 |
| 30 | Sigorta | 9 |
| 31 | Bakır Patch Kablo 0,5 Metre | 41 |
| 32 | Kablo Kanalet | 2200 |
| 33 | Fiber Sonlandırma İşçiliği | 8 |
| 34 | Cat6 Sonlandırma İşçiliği | 90 |
| 35 | Kablo Çekim İşçiliği | 6200 |

- İSTEK VE ÖZELLİKLER

  - Genel İstekler

    - Teklif edilecek sistemler IP tabanlı olacaktır.

    - Teklif edilecek ürünler 365 (üçyüzaltmışbeş) gün, 24 (yirmidört)  saat kesintisiz olarak çalışacak şekilde tasarlanmış tipte olacaktır.

    - Teklif edilen ürünlerin tamamı  “yeni ve kullanılmamış” olacaktır.

    - Sistemin asli fonksiyonları ile çalışması için gerekli her türlü cihaz, yardımcı malzeme, kablolar, montaj malzemeleri, v.s. yüklenici tarafından temin ve tesis edilecek ve çalışır şekilde teslim edilecektir.

    - İş kapsamında alınacak tüm yazılım ve donanım ekipmanlarının kurulumları Yüklenici tarafından yapılacak olup; sistemden istenen tüm fonksiyonlar çalışır şekilde teslim edilecektir. Bunun için gerekli her türlü teçhizat Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir.

    - Temin edilen sistem eğer bu şartnamede belirtilen teknik özellikleri lisanslı yazılım veya donanımla birlikte sağlıyorsa, Yüklenici bu lisansın bedelini de fiyat teklifine dâhil edecek ve lisansı için ayrı bir ücret istemeyecektir.

    - İstekliler teklif öncesinde yer görme çalışması yapacak, malzeme listesinde yaklaşık olarak verilen tüm kalemler ile ilgili değerleri keşif esnasında hesaplayacaktır. İstekliler yer görme çalışması yaptıklarına dair tutanağı, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfının ilgili personeli ile birlikte imza altına alarak teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

    - İstekliler; bu Teknik Şartnamede belirlenen minimum kriterlere bağlı kalmak şartıyla daha üst versiyon cihazlarını teklif edebilir.

    - Sistem kapsamında temin edilecek her türlü lisans hakkında herhangi bir süre sınırlaması olmayacaktır.

    - Sistemde kullanılacak kameralar ile NVR cihazı ile aynı marka olacaktır. Kamera çeşitlerinin tamamının birbiriyle aynı marka olması şartıyla NVR’lar VMS üreticilerinin kamera sınırlaması olmayan yazılım sürümlerinin üzerinde yüklü olduğu, ve en az bu dokümanın “Network Video Kayıt Ünitesi (NVR)” başlığı altındaki teknik şartları karşılayan farklı marka ve üreticilerine ait olabilecektir. Sunuculu sistemler teklif edilmeyecektir.

    - Sistemde kullanılacak tüm İç Ortam Dome Tipi, Dış Ortam Sabit Box/Bullet Tipi, Hareketli (Speed Dome) kameralar ONVIF (Open Network Video Interface Forum – Açık Network Video Arayüzü Forumu) Steering Committee, Technical Committee, Technical Services Committee ve Communication Committee’lerinden en az birinin ihale tarihi itibari ile halen üyesi olacaktır. Bu üyelik ONVIF resmi internet sitesinde yer alacak ve bu durum ihale aşamasında ihale komisyonuna belgelendirilecektir. Üreticisi bu şartları sağlayan ve üreticinin ürün kodları ile aynı ürün koduna sahip ülkemizde farklı marka ismiyle de satılan kameralarda hem üreticinin hem ülkemizde satış patentini bulunduran markanın adı aynı anda kamera/muhafaza üzerinde bulunacaktır. Teklif edilecek kameraların yerli olarak üretilmesi durumunda herhangi bir Committee üyeliği aranmayacak olup; üretici, “Milli Gizli" ve "Nato Gizli" gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine sahip ve herhangi bir kamu kurumunu güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden birisi olmalıdır.

    - Sistemde kullanılacak ürünlerin tamamı üretimden kalkmış (End of Life) ürünlerden olmayacaktır.

    - Temin edilecek tüm cihaz ve teçhizatlar CE onaylı olacaktır. CE ibaresi ürünler üzerinden veya ürünlere ait teknik dokümanlar üzerinden kabul aşamasında kontrol edilebilecektir.

    - Temin edilecek tüm cihazların adetleri, seri numaraları, marka ve modelleri kabul aşamasında fiziksel ve CD / DVD kopya olarak İdareye sunulacaktır.

    - Teklif edilen kameralar fabrikasyon olarak üzerlerinde standart bir IP adresi olacaktır.

    - Yüklenici; iş güvenliği kanun, yönetmelik ve uygulama emirlerinin eksiksiz olarak uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur. Yürütülen iş, işlem ve montajlarda, ilgili mevzuatın uygulanması için gerekli olan ekipmanlar Yüklenici tarafından temin edilecektir.

    - Sistemde kullanılan cihazların Türkçe veya İngilizce kullanım kılavuzu her bir cihaz ile birlikte birer adet muayene ve kabul aşamalarında verecektir.

    - Sistemlerden görüntünün sağlıklı bir biçimde alınabilmesi için her türlü fiziksel ve yazılımsal önlemler Yüklenici tarafından alınacaktır.

    - Temin edilecek cihazların yeni versiyon yazılımları garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından ücretsiz olarak güncellenecektir.

    - Sistemler her türlü ani voltaj ve kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır. Bunun için fazladan cihaz/malzeme kullanılması gerekiyorsa Yüklenici tarafından bu cihaz/malzemeler temin ve tesis edilecektir. Tüm sistem cihazları mevcut veya bu proje kapsamında kurulan jeneratör ve UPS ile irtibatlandırılacaktır.

    - Kurulacak kamera sisteminin kayıt kapasitesi, RAID 5 (beş) veya RAID 6 (altı) olarak yapılandırılmış haliyle en az; tüm kameraları 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) çözünürlükte 25 (yirmibeş) fps  hızında 30 (otuz) gün kaydedebilecek yeterlilikte olacaktır. Teklif edilecek olan video kayıt donanımlarında teklif edilen her bir kamera adedi için net(RAID yapılandırmasından sonra) en az 1100 (binyüz) GB kullanılabilir kayıt alanı hazır olacaktır. Her bir kameranın 1. Yayın kanalı (1. stream) üzerinden akan görüntüsü kayıt edilecek olup, kayıtlar, ilk kayıt tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün süre ile kayıt donanımlarında saklanacaktır. Bunun için, kamera başına 1100 (binyüz) GB’dan daha fazla alana ihtiyaç duyulması durumunda Yüklenici gerekli disk kapasite alanını sağlayacaktır. Kayıt kapasitesi, aynı marka ilave NVR veya genişleme (ek depolama) ünitesi kullanılarak sağlanabilir. NVR adeti malzeme listesinde set olarak belirtilmiş olup istenen koşulların sağlanacağı adette NVR kullanılacaktır.

    - Kurulacak kameralara ait görüntüler 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) çözünürlükte 25 (yirmibeş) fps hızında izlenecek, canlı görüntülerde herhangi bir donma, mozaiklenme vs. gibi görüntü bozulmaları olmayacaktır.

    - Kurulacak sistemde saha anahtarları ve 1 (bir) KVA kesintisiz güç kaynakları (UPS) saha dolaplarının içerisinde olacaktır.

    - Kurulacak olan sistem anahtar teslimi olacak ve tüm malzeme ve cihazların sahaya montajı, sistemin devreye alınarak çalışır halde idareye teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.

    - Kameralar hariç sistemde kullanılacak diğer cihaz ve ekipmanlar,  220 +/- %10 (ikiyüzyirmi artıeksi yüzdeon) V AC ve 50 +/- %2 (elli artıeksi yüzdeiki) Hz şebekeden beslenecektir. Şebeke besleme voltaj ve frekansı ile fiş ve prizlerde Avrupa (Türk Tipi) standartlarına uyulacaktır. Ana cihazlar için (NVR, Merkezi Ağ Anahtarı, vb.) ilave adaptör vs. kullanılmayacaktır.

    - Cihazlar ani gerilim değişimlerine, şebekeden gelecek olumsuzluklara, kısa devrelere ve DC ters polarmaya karşı korunmuş olacaktır. Cihazların tamamı topraklı prizden beslenecektir.

    - Sistemde VMD (Video Motion Detection) özelliği olacaktır. Kamera marifetiyle tespit edilen herhangi bir hareketlilik görüntü üzerinde hareketin olduğunu belirtecek şekilde gösterilecektir. Bu özellik istenildiğinde devre dışı bırakılabilecektir.

    - Sistemde kullanılacak dış ortam  kameraların tamamı en az IP 66 (altmışaltı) standardında olacaktır. Bir bütün olarak dış ortam kamerası, dış ortam muhafazası (housing) ile birlikte en az -20 (eksiyirmi)°C ile +50 (artıelli)°C derece arasında sorunsuz çalışabilecektir.

    - Kamera sistemi; çevre,  personel, ziyaretçi ve araç giriş çıkışları ile güvenlik arz eden mekânların izlenmesi ve kaydedilmesi işini yapacaktır. Her bir kameradan alınan görüntü dijital olarak NVR video kayıt cihazına kayıt edilecektir.

    - Dış ortam kameralarının görüş alanı içerisinde kalan bölgeler gece görüşü sağlayacak şekilde Infrared LED Armatürlerle aydınlatılacaktır. Harici ya da dahili olabilecek bu armatürlerle en az 30 mt mesafe aydınlatılacaktır.

    - Yüklenici tüm sistem bileşenleri ile ilgili garanti süresince maksimum 3(üç) defa olmak koşulu ile İdarenin ihtiyaç duyacağı tüm konfigürasyon ve ayarları Yükleniciye bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde gerçekleştirecektir.Bu konfigürasyon kapsamına aşağıdaki hususlar dahildir.

      - IP yapılandırılması ile ilgili değişiklik talepleri

      - Yazılım, donanım, iletişim (multicast/unicast) ve diğer sistem bileşenlerinde ayar güncelleme v.b. işlemlerinin yapılması

      - Görüntülerin Kolluk kuvvetleri tarafından izlenilmesi için yapılabilecek tüm ayar güncelleme v.b. işlemlerinin yapılması

- ALET, AKSESUAR VE GEREKLİ DİĞER KALEMLER

  - İç Ortam Sabit Dome, Dış Ortam Sabit Box/Bullet Tipi Kamera

    - ONVİF Profile S destekleyecektir.

  - Hareketli (Speed Dome) Kamera

    - ONVİF Profile S destekleyecektir.

    - Aşağıdaki PTZ protokollerinden en az biri desteklenecektir:

      - AXIS (IP)

      - PELC P/D (Serial)

      - Sony (IP)

      - Panasonic (Serial)

      - UDP / SUPPLIER (IP)

      - UDP / SUPPLIER (Serial)

      - Phillips / Bosch (Serial)

  - Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NVR)

    - Kayıt cihazı, aşağıda bulunan fonksiyonları API, SDK, cgi, http gibi arayüzlerden bir veya birkaçı ile sağlamalıdır.

      - API, SDK, cgi, http gibi arayüzlerle yönetimi sağlayacaktır.

      - Dışa aktarım için en az “.avi” , “.mkv” gibi global ve/veya NVR’a has uzantı (format) seçenekleri olmalı ve bu özel formatı oynatacak player (oynatıcıyı) sağlama özelliği bulunmalıdır. Bu formatlar desteklenemiyorsa sağlanabilen formatların SEI (Supplemental Enhancement Information)desteği olacaktır.

      - Dışa aktarım esnasında "dışa aktarım bilgisi"nin ilgili arayüzden alınabilme özelliği (Örnek: tamamlanma yüzdesi, dosya boyutu, kalan zaman, hata durumları, tamamlanma durumları vb.)

      - Dışa aktarılacak videonun korumalı olarak aktarılabilmesi ve korumalı olarak aktarılmış videonun geri açılabilmesi.

      - Dışa aktarım yapılacak videoya üst yazı ekleyebilme özelliği. (Bu üst yazılar en az kullanıcı adı ve/veya zaman bilgisi ve/veya not olabilmelidir)

      - Kayıtlı videoda digital zoom seviyesinin sağlanan arayüzden yapılabilmesi (2x,3x,4x)

      - Video oynatım arayüzünde dijital zoom yapıldığında, kullanıcının görüntü üzerinde istediği bölgeyi görüntüleyebilmesi sağlanmalıdır.

      - Kayıtlı video ile gelen her frame’in zaman pulunu verebilme özelliği. (Açıklama: Kayıtlı video başlangıç ve bitiş zamanlarını girilerek oynatıldığından hangi anın hangi oynatılan kare ile ilişkili verisini cihazdan alınabilmelidir. Alınan bu veri başka bir VMS platformunda ekran görüntülenebilmeli, replay ve zaman işaretleme gibi amaçlar için kullanılabilmelidir.)

      - Kayıtlı video üzerinden istenilen bir anda ekran görüntüsü alma özelliği

      - Kayıtlı video izlemede replay özelliği.

      - Kayıtlı videoda ses kaydının olup olmadığı bilgisi ve eğer ses var ise sesli kayıt oynatabilme özelliği

      - Kayıtlı videoda tarih ve zaman bilgisini otomatik olarak gösterebilme özelliği.

      - Olay bazlı kayıtlı video aramaya olanak sağlama özelliği.

      - Senkron kayıt oynatma özelliği.

      - Zaman çizelgesinde gösterilmek için kayıt zamanlarını detaylı şekilde doğru bir biçimde sunabilme.

      - Kayıtlı video üzerinde yapılabilecek minimum özellikler; duraklat, yeniden başlat, durdur, kaydın başına dön, kaydın sonuna git, kayıt içinde zamana git, kare kare ileri git, kare kare ve/veya saniye saniye geri git, hızlı ileri sar (1/4x,1/2x,2x,4x,8x,16x,32x) ve hızlı geri sar (-1x, -2x, -4x, -8x, -16x, -32x) özelliği olacaktır.

      - Kayıt cihazlarına bağlı kameraların aktif olma ve kayıtta olma durum bilgisi sağlanabilmelidir.

  - Ağ Görüntü Kayıt Cihazı (NVR)

    - Ağ görüntü kayıt cihazı, kameralardan alınan görüntülerin kaydedilerek depolandığı ve ihtiyaca binaen kaydedilmiş görüntülerin tekrar görüntülenmesini sağlayan cihazdır.

    - NVR; H264 ve/veya MJPEG ve/veya H265 video formatlarında görüntü kaydı yapabilecektir.

    - NVR, ağ üzerinden en az 32 (otuziki) adet IP kamera bağlantısını destekleyecektir. 32 (otuziki) kamera için gerekli lisanslar üzerinde gelecektir.

    - NVR cihazı aynı anda en az  32 (otuziki) adet 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) (Full HD 1080p) çözünürlükteki IP kameraların her birini en az 25 (yirmibeş) fps hızında kaydedebilecektir.

    - NVR cihazının görüntü işleme bant genişliği en az 200 (ikiyüz) Megabit olacaktır.

    - NVR, playback veya canlı görüntü üzerinde en az 4x’e kadar dijital zoom yapabilecektir.

    - Görüntüler en az 7200 (yedibinikiyüz) RPM’lik SATA II veya en az 10.000 (onbin) RPM’lik SCSI Hard Diskler üzerine kaydedilecektir.

    - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler titreşim ve yayılım titreşime karşı dayanıklı olacaktır.

    - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler yüksek hızda veri yazma ve rastgele erişim süre performansları yüksek diskler olacaktır.

    - Kayıt ünitesinde kullanılacak harddiskler 24 (yirmidört) saat kesintisiz olarak çalışmaya uygun, ürün serisi, görüntü kaydı için özel üretilmiş diskler olacak ve bu durum üreticinin resmi internet sayfasından teyit edilebilecektir.

    - NVR’a ait depolama birimleri (harddiskler) RAID 5 (beş) veya RAID 6 (altı) olarak yapılandırılacaktır.

    - Cihazlar diskler dolana kadar sürekli olarak kayıt yapacak ve diskler tamamen dolduktan sonra en eski tarihli kayıttan itibaren silerek aynı diskler üzerine kayıt yapmaya devam edecektir.

    - Cihazlar eşzamanlı olarak kayıt yapabilecek ve izleme yapılan bilgisayarlara kayıt görüntülerini gönderebilecektir.

    - NVR üzerinde değişik yetki seviyeleri tanımlanabilecektir. Bu yetki seviyeleri kısıtlanıp arttırılabilecektir.

    - NVR tarafından kaydedilen görüntü karelerine tarih ve saat bilgisi eklenebilecektir.

    - Kameradan gelen farklı kalitedeki yayınlarından hangisinin kaydedileceği NVR üzerinde ayarlanabilecek ve NVR seçilen yayını kaydedebilecektir.

    - NVR’lara kaydedilen görüntüler; kendi ticari formatında ve/veya sıkıştırmasız AVI veya standart windows media formatında DVD/CD veya USB medyalara kopyalanabilecektir. NVR görüntülerinin sıkıştırmalı AVI veya standart windows media formatında harici medyaya kayıt imkânı varsa bu sıkıştırmalara ait codec’ler idareye verilecektir. Ayrıca; NVR üzerinde DVD yazıcı olmaması durumunda, NVR’ a ait görüntü kayıtları Bilgisayar üzerinden  Network İzleme Yazılımı aracılığıyla DVD’lere kaydedilebilecektir. Network İzleme Yazılımı idareye CD/DVD ortamında lisansıyla birlikte teslim edilecektir.

    - NVR herhangi bir NTP sunucusundan zaman bilgisi alarak çalışabilecektir.

    - NVR, unicast ve/veya multicast yayınları kayıt edebilecektir.

    - NVR izleme için Operatör Bilgisayarına görüntü aktardığı durumlarda,  cihazın kayıt ve yayın (streaming) özellikleri ile Bilgisayar izleme ekranında herhangi bir yavaşlama, duraksama ya da kesinti olmayacaktır.

    - NVR üzerinde yapılan her işlemin log kaydı tutulacak yada merkezi bir yazılım tarafından yönetiliyorsa bu yazılımı log kaydı gönderebilecektir.

    - NVR rack kabine monte edilebilecektir. NVR’ın rack montaj kitleri orijinal olacaktır.

    - NVR elektrik kesintisi veya benzeri bir nedenle kapanması durumunda, şartlar normale döndüğünde otomatik olarak en son yapılmış ayarlar sabit kalacak şekilde açılacak ve çalışmaya başlayacaktır.

    - NVR donanım arızası yaşanması durumunda sesli alarm verecektir. NVR donanım arızası durumu web arayüzünden görülebilecektir. NVR’da oluşabilecek arızalar tüm sistemin çalışmasını etkilemeyecektir.

    - NVR en az + 10° C (artıon) ile + 35° C (artıotuzbeş) arasında çalışabilecektir.

  - İç Ortam Sabit Dome Tipi Kamera

    - Kamera; progresif taramalı, multicast destekli, darbelere dayanıklı (vandalproof), dome tipi IP tabanlı kamera olacaktır.

    - Kamera en az IEEE 802.3af standardında PoE (Power-Over-Ethernet) özelliğine veya 3.4.21’de belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

    - Görüntü (image) sensör boyutu en az 1/3 (bir bölü üç) inch olacaktır.

    - Sensör tipi CCD, CMOS veya MOS olacaktır.

    - Kamera çözünürlüğü en az 2 (iki) megapiksel olacaktır.

    - Kamera; H.265 veya H.264  sabit olmak üzere ilave olarak JPEG veya MJPEG formatlarını destekleyecek, dual stream yayın yapabilecek, H.265 veya H.264 kayıt formatında en az 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) çözünürlüğünde 25 (yirmibeş) fps (resim/saniye) hızında görüntü verebilecektir.

    - Kameranın (1. (birinci) yayın kanalı (1. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.265 veya H.264 formatında en az 1920x1080 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps), eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa, en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da h.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kameranın 2. (ikinci) yayın kanalı (2. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.264 formatında en az 640x352 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeşbeş) resim (25 fps) eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kamera, en az 2 (iki) megapiksel görüntüyü destekleyecek lense (objectif) sahip olacaktır. Lens, en az 3,8(üç virgül sekiz)mm-8(sekiz)mm (bakış açısı ayarlanabilir-odak noktası ayarlanabilen) aralığa sahip varifokal veya motorize, infrared corrective lens olacaktır.

    - Gündüz ışık hassasiyeti (renkli görüntü alabilmek için) f/1.2’de 0.5 (sıfır virgül beş) Lux, Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer f/1.2’de en fazla 0.05 (sıfır virgül sıfırbeş) olacaktır.

    - Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, gece ve gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve gece-gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    - Kamerada, birden fazla pozlama alanı tanımlanabilecektir. Bu tanımlamalarla cihaz üzerinde ışık ayarlamaları yapılabilecektir. Kamera bu işlemi manuel veya otomatik olarak yapabilecektir.

    - Kamera; TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini destekleyecektir. Standart HTTP web arayüzü aracılığıyla IP adresi üzerinden ilave bir yazılım gerektirmeksizin kameraya erişilebilecektir.

    - Kameraya erişim, şifre ile sınırlandırılabilecek, kamera erişiminde farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları tanımlanabilecektir.

    - Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme bağlandığında otomatik olarak sistemden bir IP adresi alacak, ancak; istendiğinde kameranın aldığı IP Static IP olarak atanabilecektir.

    - Kamera, otomatik netlik ayarı (oto focus/oto back focus/easy focus) özelliğine sahip olacaktır.

    - Kamerada WDR (Wide Dynamic Range) özelliği olacaktır.

    - Kamera üzerinde Video Motion Detection (VMD/Hareket Algılama) özelliği olacaktır.

    - Kameradan gelen görüntüler üzerine istenildiğinde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından harf ve rakam içeren en az 10(on) karakter bilgi eklenebilecektir.

    - Kamera kendi üzerinde ya da harici bir arabirim üzerinde alarm giriş ve çıkışlarına sahip olacaktır. Kamerada alarm yönetimi fonksiyonu olacaktır.

    - Kamera, 12(oniki)V DC veya 24(yirmidört)V DC veya 24(yirmidört)V / 50 (elli) Hz AC elektriksel beslemeye sahip olacaktır.

    - Kamera en az 0(sıfır) ºC ile +50(artıelli) ºC derece sıcaklık aralığında çalışabilecektir.

    - Kameranın hafıza kartı desteği olacaktır. Bu hafıza kartı üzerine istenildiğinde kameradan gelen alarm görüntülerinin kayıtları yapılabilecektir.

    - Kameralarda en az 2 (iki) alanda maskeleme (privacy mask) özelliği olacaktır

  - Dış Ortam Sabit Box/Bullet/ dome Tipi Kamera

    - Kamera, progresif taramalı, multicast destekli, box/bullet/dome tipi IP tabanlı kamera olacaktır.

    - Kamera en az IEEE 802.3af standardında PoE (Power-Over-Ethernet) özelliğine veya 3.5.21’de belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

    - Kameranın görüntü (İmage) sensör boyutu en az 1/3 (birbölüüç) inch olacaktır.

    - Kameranın sensör tipi CCD, CMOS veya MOS olacaktır.

    - Kamera çözünürlüğü en az 2 (iki) megapiksel olacaktır.

    - Kamera; H.265 veya H.264  sabit olmak üzere ilave olarak JPEG veya MJPEG formatlarını destekleyecek, bu formatlarda en az 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) (1080p) çözünürlüğünde 25 (yirmibeş) fps (resim/saniye) hızında görüntü verebilecektir.

    - Kameranın (1. (birinci) yayın kanalı (1. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.265 veya H.264 formatında en az 1920x1080 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps), eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa, en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kameranın 2. (ikinci) yayın kanalı (2. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.265 veya H.264 formatında en az 640x352 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps) eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kamera, en az 2 (iki) megapiksel görüntüyü destekleyecek lense (objectif) sahip olacaktır. Lens, en az 3.8(üç virgül sekiz)mm-8(sekiz)mm (bakış açısı ayarlanabilir-odak noktası ayarlanabilen) aralığa sahip varifokal veya motorize, infrared corrective lens olacaktır.

    - Renkli görüntü alabilmek için gündüz ışık hassasiyeti f/1.2’de en fazla 0.5 (sıfır virgül beş) Lux olacaktır. Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer f/1.2’de en fazla 0.05 (sıfır virgül sıfırbeş) Lux (IR Led Projektör kapalı iken) olacaktır.

    - Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, gece ve gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve gece-gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    - Kamerada, birden fazla pozlama alanı tanımlanabilecektir. Bu tanımlamalarla cihaz üzerinde ışık ayarlamaları yapılabilecektir. Kamera bu işlemi manuel veya otomatik olarak yapabilecektir.

    - Kamera; TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini destekleyecektir. Standart HTTP web arayüzü aracılığıyla IP adresi üzerinden ilave bir yazılım gerektirmeksizin kameraya erişilebilecektir.

    - Kameraya erişim, şifre ile sınırlandırılabilecek, kamera erişiminde farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları tanımlanabilecektir.

    - Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme bağlandığında otomatik olarak sistemden bir IP adresi alacak, ancak; istendiğinde kameranın aldığı IP Static IP olarak atanabilecektir.

    - Kamera, otomatik netlik ayarı (oto focus/oto back focus/easy focus) özelliğine sahip olacaktır.

    - Kamerada WDR (Wide Dynamic Range) özelliği bulunacaktır.

    - Kamera üzerinde Video Motion Detection (VMD/Hareket Algılama) özelliği olacaktır.

    - Kameradan gelen görüntüler üzerine istenildiğinde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından harf ve rakam içeren en az 10 (on) karakter bilgi eklenebilecektir.

    - Kamera kendi üzerinde ya da harici bir arabirim üzerinde alarm giriş ve çıkışlarına sahip olacaktır. Kamerada alarm yönetimi fonksiyonu olacaktır.

    - Kamera, 12(oniki)V DC veya 24(yirmidört)V DC veya 24(yirmidört)V / 50 (elli) Hz AC elektriksel beslemeye sahip olacaktır.

    - Kameranın hafıza kartı desteği olacaktır. Bu hafıza kartı üzerine istenildiğinde kameradan gelen alarm görüntülerinin kayıtları yapılabilecektir.

    - Kameralarda en az 2 (iki) alanda maskeleme (privacy mask) özelliği olacaktır.

    - Kamera muhafazası kamera ile tümleşik veya kameradan bağımsız (harici) olarak temin edilebilecektir.

    - Muhafaza en az IP 66 standartlarını karşılayacaktır.

    - Muhafazanın plastik olması durumunda IK10 sertifikasına sahip olacaktır.Muhafaza her halukarda kameranın -20 (eksi yirmi)º C ile +50(artı elli)º C arasında çalışmasına imkan sağlayacaktır.

    - Muhafaza kameranın 0 (sıfır) - % 90 (yüzde doksan) bağıl nem aralığında çalışmasına imkan sağlayacaktır.

    - Muhafaza alüminyum malzeme veya paslanma – korozyon – UV ışını gibi etkenlere karşı dayanıklı, alev geciktirici özellikli polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır.

    - Muhafaza harici verilmesi durumunda ön camının kış aylarında buzlanmasını ve oluşabilecek buğulanmayı önleyecek özellikte olacak ve soğukta çalışmayı sağlayacak ısıtma sistemini ihtiva edecektir.

    - Muhafazada harici verilmesi durumunda soğutucu fan bulunacak ve gerekli enerji bağlantıları yapılacaktır.

    - Kamera kutusu montaj aparatından tüm kablolar gizli  korunmuş kanaldan geçirilecektir. Böylece kablolar sabotaj ve dış etkilerden %100 (yüzde yüz) koruma altına alınmış olacaktır.

    - Dome olmayan bir kamera önerilmesi durumunda, kamera ayakları orijinal ve açısı ayarlanabilir başlıklı tipten seçilmiş olacaktır.

    - Herhangi bir nedenle, zamanla ayaklar üzerinde veya bağlantı noktalarında mekanik deformasyon, paslanma, korozyon vs. olmayacaktır.

    - Infrared Led Projektör, aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacak şekilde kamera ile tümleşik veya kameradan bağımsız (harici) olarak temin edilebilecektir.

      - Cihaz, gün ışığı ve harici aydınlatmanın yetersiz kalacağı tüm durumlarda otomatik olarak devreye girecektir.

      - Cihazın ledleri 850 (sekizyüzelli) nanometre dalga boyunda çalışacaktır.

      - Cihazda kullanılacak olan her bir ledin, bir ağ dahili çalışma akımında,+- 45 Derece (Toplam 90 Derece) yayılım açısında en az 160 mW/sr ışıma şiddeti (radyant) intencity) olacaktır.

      - Cihaz harici verilmesi durumunda en az IP66 koruma standardına sahip olacaktır.

      - Infrared aydınlatma ünitesindeki led armatürlerinin en az 50.000 (ellibin) saat veya en az 5 (beş) yıl ömrü olacaktır.

  - Hareketli (Speed Dome) Kamera

    - Kamera; Progresif taramalı, Multicast destekli, IP tabanlı, Speed Dome kamera olacaktır.

    - Görüntü (İmage) Sensör Boyutu: 1/3 (birbölüüç) inch veya daha büyük olacaktır.

    - Sensör Tipi: CCD, CMOS veya MOS olacaktır.

    - Kameranın çözünürlüğü en az 2 (iki) Megapiksel olacaktır.

    - Kamera en az 20(yirmi)X Optik Zoom ve otomatik netlik ayarı özelliğine sahip olacaktır.

    - Kamera üzerinde farklı presetler tanımlanabilecektir.

    - Kamera; H.265 veya H.264 sabit olmak üzere ilave olarak MJPEG veya JPEG formatlarını destekleyecektir. Bu formatlardan birinde en az 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) (Full HD) çözünürlükte ve akış hızı 25 (yirmibeş) fps (resim/saniye) olacak şekilde görüntü verebilecektir.

    - Kameranın (1. (birinci) yayın kanalı (1. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.264 formatında en az 1920x1080 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps), eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa, en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kameranın 2. (ikinci) yayın kanalı (2. stream), çoklu yayın olarak (multicast), H.264 formatında en az 640x352 çözünürlükte, saniyede en az 25 (yirmibeş) resim (25 fps) eğer ayarlanabilme kabiliyeti varsa en az standart hareketli ya da %50 hareketli (değişken), düşük ışıklı (Low Light) sahneden/ortamdan, görüntü kalitesi en yüksek ya da H.265 veya H.264 sistemi en fazla %25 sıkıştırma yapacak şekilde ayarlanacaktır.

    - Kamera, mekanik IR kesici filtresine sahip olacak, Gece ve Gündüz modları arasında ışık değerine göre otomatik geçiş yapacak ve Gece-Gündüz mod değişimlerinde görüntü kaybı olmayacaktır.

    - Gündüz ışık hassasiyeti (renkli görüntü alabilmek için) en fazla 1.7 Lux olacaktır. Gece alınacak siyah-beyaz görüntülerde ise, bu değer en fazla 0.3 Lux olacaktır.

    - Kamerada, birden fazla pozlama alanı tanımlanabilecektir. Bu tanımlamalarla cihaz üzerinde ışık ayarlamaları yapılabilecektir.

    - Kamera; TCP/IP, FTP, HTTP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS protokollerini destekleyecektir. Standart HTTP web arayüzü aracılığıyla IP adresi üzerinden ilave bir yazılım gerektirmeksizin kameraya erişilebilecektir.

    - Kameraya erişim, şifre ile sınırlandırılabilecek, kamera erişiminde farklı kullanıcılar veya kullanıcı grupları tanımlanabilecektir.

    - Kamera, DHCP Sunucu uyumlu olacak sisteme bağlandığında otomatik olarak sistemden bir IP adresi alacak, ancak; istendiğinde kameranın aldığı IP Static IP olarak atanabilecektir.

    - Kameradan gelen görüntüler üzerine istenildiğinde, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından harf ve rakam içeren en az 10 (on) karakter bilgi eklenebilecektir.

    - Kamerada alarm yönetimi fonksiyonu olacaktır.

    - Kamera, 12(oniki)V DC veya 24(yirmidört)V DC veya 24(yirmidört)V / 50 (elli) Hz AC elektriksel beslemeye sahip olacaktır.

    - Kamera en az -30(eksiotuz) °C ile +50 (artıelli) °C aralığı çalışabilecektir.

  - Saha Anahtarı (TİP 1)

#### Önerilecek cihaz saha dolaplarında kameraların ve bina dışı kablosuz erişim cihazlarının toplanacağı Endüstriyel tip anahtar olacaktır.

#### Anahtarların çalışma sıcaklık şartları en az -40oC ile +60oC aralıklarında olacaktır.

#### En az %10-95 bağıl nem ortamlarında çalışabilecektir.

#### Fansız soğutma özelliğine sahip olacaktır. Üzerinde hareketli parçaya sahip soğutma sistemi olmayacaktır.

#### En az IP20 ortam şartı koruma standardını destekleyecektir.

#### Anahtar, hata koruma kritik alarm röle çıkışlarını destekleyecektir.

#### Ring ve Mesh ethernet ağlarında çalışarak yedekli ring ethernet özelliğini destekleyecektir. Fiber güzergâhı üzerinde herhangi bir noktada fiber kablo veya anahtar arızası durumunda ethernet omurganın geri kalan kısmı kesinti olmadan çalışmaya devam edebilecektir.

#### Anahtar üzerinde en az 8 (sekiz) adet 10/100/1000 Ethernet port ve en az 2 (iki) adet fiber Gigabit Ethernet port olacaktır.  Fiber portlar bağlantı mesafesine uygun GBIC modüller seçilerek kullanılabilecek, 70 (yetmiş) Km’ye kadar çalışan GBIC/SFP modüller takılabilecek ve 1000BASE LX, SX, ZX ve 100BASE-X fiber arayüzler takılabilecektir. Anahtar, üzerinde, kendisi ile aynı marka 1 (bir)  adet 10 (on) km destekli 1000 Base-LX SFP takılı olacaktır.

#### Anahtar üzerindeki tüm portlar non-blocking olarak çalışacaktır.

#### Cihaz en az 8.000 (sekizbin) adet MAC adresini destekleyecektir.

#### Cihazın 4 (dört) adet öncelik kuyruğu olacaktır.

#### Cihaz RMON ve SNMP v1, v2 ve v3 desteğine sahip olacaktır. Cihaz telnet, konsol port ve web arayüzü aracılığıyla yönetilebilecektir.

#### Cihazın L2 seviyesinde ICMP ve IGMP snooping desteği olacaktır.

#### Cihaz IEEE 802.1Q VLAN desteğine sahip olacaktır. MSTP(IEEE 802.1s), x-ring veya benzeri bir protokol ve VLAN tagging/VLAN trunking desteğine sahip olacaktır

#### IEEE 802.1p önceliklendirme özelliğini ve ToS standartını destekleyecektir.

#### MAC adres bazında port güvenliği sağlanabilecektir.

#### IEEE 802.1x port bazlı ağ erişim kontrolü ile sadece yetkili kullanıcıların port üzerinden haberleşmesini destekleyebilecektir.

#### Port mirroring desteği olacaktır

#### Cihazın en az 802.3af (PoE) özelliği olacaktır.

#### Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) desteği ile birden fazla ethernet portunu sanal olarak tek bir trunk port gibi kullanarak yüksek band genişliği sağlanabilecektir.

#### End of Sales ve End of Life duyurusu yapılmamış ürünler teklif edilecektir.

#### Cihaz IPv6; vlan interface IP adreslemesini ve trafiğini destekleyecektir.

#### Cihazın, her bir fiziksel port (GBIC/SFP ya da Ethernet) interface’i için kullanılabilen trafik şekillendirme (traffic shaping) özelliği olacaktır. Bu özellik, cihazın konumlandırıldığı noktada bulunan tüm kamera ve sistemlerden, bu özelliğin kullanıldığı ya da ayarlandığı port ya da interfacelerden dışarıya doğru toplamda en az 40 Mbps geçmeyen trafik yapılandırmasında, toplamda milisaniyede en az 200 Kbit değerindeki piklemeleri (burst) yazılımsal ve/veya donanımsal buffer bellek kullanarak yönetebilecek kapasite ve yetenekte olacaktır. KGYS kameralarının 40Mbps (Bu değer 8 kameralı bir noktada kamera başına 5 Mpbs’i geçmeyecek şekilde planlanmıştır. O Noktada bulunan/bulunacak kamera sayısının 8’in altında olması durumunda 40 Mpbs üstdeğere göre bandwith ayarlaması yapılacaktır. Bir noktada bulunan/bulunacak kamera sayısının belirlenmesi hususnda idare bildirimleri esas olacaktır) hat kapasitesinde birim zamanda tespit edilen paket kaybı ≤%0,5 olacaktır. Trafik şekillendirmeden kaynaklanan gecikmeleri 0,5 saniyeden büyük olmayacaktır. İstenilen bu özellik teklif edilen C-Tipi Ethernet anahtar ile bütünleşik olarak sağlanamıyor ise, trafik şekillendirme çözümü, anahtar üreticisi ile aynı marka olmak şartıyla, aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacak şekilde harici olarak da teklif edilebilecektir. Bu özelliğin harici ürün ile karşılanıyor olması durumunda teklif edilen anahtar üzerinde kendisi ile aynı marka 1 (bir)  adet 10 (on) km destekli 1000 Base-LX SFP takılı olma şartı aranmayacaktır.

#### Önerilecek cihaz ya da çözüm Endüstriyel tipte olacaktır.

#### Önerilecek cihaz ya da çözümün çalışma sıcaklık şartları en az -40oC ile +60oC aralıklarında olacaktır.

#### En az %10-95 bağıl nem ortamlarında çalışabilecektir.

#### Fansız soğutma özelliğine sahip olacaktır. Üzerinde hareketli parçaya sahip soğutma sistemi olmayacaktır.

#### En az IP20 ortam şartı koruma standardını destekleyecektir.

#### Önerilecek cihaz ya da çözüm üzerinde en az 1 (bir) adet fiber Gigabit Ethernet port olacaktır. Fiber portlar bağlantı mesafesine uygun GBIC modüller seçilerek kullanılabilecek, 70 (yetmiş) Km’ye kadar çalışan GBIC/SFP modüller ve 1000BASE LX, SX, ZX ve 100BASE-X fiber arayüzler takılabilecektir. Önerilecek cihaz ya da çözüm, üzerinde, kendisi ile aynı marka 1 (bir)  adet 10 (on) km destekli endüstriyel 1000 Base-LX SFP takılı olacaktır.

#### Sıcaklık, CPU ve RAM kullanım değerleri ve süreleri, port istatistikleri ve portlardaki CRC değerleri için SNMP trap’leri çalıştırılabilecektir.

#### Önerilecek cihaz ya da çözüm RMON (en az 1.2.3. ve 9. grupları) ve SNMP v1, v2 ve v3 desteğine sahip olacaktır.

#### Önerilecek cihaz ya da çözüm telnet, konsol (console) port ve web arayüzü aracılığıyla yönetilebilecek ve monitör edilebilecektir.

#### Önerilecek cihaz ya da çözüm en az L2 seviyesinde çalışacak ve TCP, UDP, ICMP ve IGMP protokollerinin çalışmasını engellemeyecektir.

  - İç Ortam Ağ Anahtarı (TİP 2)

    - Cihaz üzerinde en az 24 (yirmidört) adet 10/100/1000 Mbps RJ-45 Base-TX autosense portu ve en az sahada kullanılacak kabin adedince fiber bağlantılar için SFP/GBIC portlar bulunacaktır. Bu boş SFP/GBIC portlara 1000BaseSX, 1000BaseLX veya 100Base-FX modüller takılabilecektir. Anahtar üzerinde en az 26 (yirmialtı) port aktif olarak kullanılabilecektir. Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan adette SFP/GBIC takılı olarak temin edilecektir.

    - Bütün 10/100/1000Base-TX portlar auto-negotiate olarak full duplex, half duplex ve aktif olarak çalışabilecektir.

    - Teklif edilecek cihaz üzerindeki tüm bakır 10/100/1000 Base-TX portların teklif edilen kameralardaki ile aynı olmak şartı ile IEEE 802.3af veya 802.3at Power over Ethernet (PoE) desteği olacaktır.

    - Cihazın anahtarlama (backplane) kapasitesi enaz 56 (ellialtı) Gbps olacaktır. Paket iletim performansı ise en az 41.7 (kırkbirnoktayedi)Mpps olacaktır.

    - Cihaz MAC adres tablosu en az 16.000 (onaltıbin) MAC adresini destekleyecektir.

    - Cihaz IEEE 802.1d Spanning Tree protokolünü destekleyecektir.

    - Cihaz üzerinde BPDU guard özelliği destekleyecektir.

    - Cihaz trafik akişini düzenlemek amacıyla IEEE 802.3x özelliğini destekleyecektir.

    - Cihaz IEEE 802.3ad Link Aggregation standardını destekleyecektir. Cihaz üzerinde en az 4 (dört) adet grup (Trunk veya LAG) oluşturulabilecek ve her bir grupta en az 8 (sekiz) adet port bulunacaktır.

    - Cihaz IEEE 802.1Q VLAN standartlarını destekleyecektir. Cihaz üzerinde en az 4K VLAN ID ve en az 1000 (bin) adet VLAN desteğine sahip olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde jumbo frame 9000 (dokuzbin) bytes desteği olacaktır.

    - Cihaz, IEEE 802.1p standartını destekleyecektir. Cihaz kuyruklama işlemini L2, L3 ve L4 Protokol tipine göre yapabilecektir. Cihaz DSCP İşaretleme desteğine sahip olacak ve IP tabanlı QoS hizmetini DSCP’ye göre yapacaktır. Cihaz ayrıca port hızlarının ayarlanabilmesi (Port Rate Limiting) özelliğine sahip olacaktır. Cihaz üzerindeki her port için en az 4 (dört) adet önceliklendirme kuyruğuna (Priority Queue) ve Weighted Round Robin veya benzeri bir protokol desteğine sahip olacaktır.

    - Cihaz port hizlarinin ayarlanabilmesi (Port Rate Limiting) ozellligine sahip olacaktır.

    - Cihaz IGMP v1 veya v2 veya v3 snooping desteğine sahip olacaktır

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 255 (ikiyüzellibeş) adet Multicast grup oluşturulacaktır.

    - Cihaz üzerinde L2 MAC adresi , L3 IP adresi ve L4 protokol bilgilerine göre Access List (Erişim Denetim Listesi) oluşturulabilecektir. Cihaz üzerinde en az 200 (ikiyüz) adet erişim denetim kuralı oluşturulacaktır.

    - Cihaz ağ güvenliğini sağlamak amacıyla, ağa bağlanan kullanıcıların yetkilendirilmesi için IEEE 802.1x Port Based Authentication ve Mac Based Authentication desteği olacaktır.

    - Cihaz üzerinde 802.1x kullanarak Dinamik VLAN ataması yapılabilecektir. Ayrıca cihaz üzerinde Guest VLAN desteği olacaktır.

    - Anahtar, üzerindeki geçen trafiği analiz edebilmek amacıyla port mirroring desteğine sahip olacaktır.

    - Cihazın IPv4 Statik Routing özelliği olacaktır.

    - Cihaz SSH desteğine sahip olacaktır.

    - Cihaz, SNMP v1, v2,v3  destegine sahip olacaktır. Ayrıca konsol port ve Web browser araciligiyla yönetilecektir.

    - Teklif edilecek cihaz RMON 4 groups (Stats, History, Alarms and Events) desteğine sahip olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde DHCP Relay, DHCP Snooping ve DHCP Option82 desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde port security özelliği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde SYSLOG desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde IPV6 desteği olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde Radius ve TACACS+ desteği olacaktır.

    - Cihaz üzerinde en son ve en gelişkin özelliklere sahip Firmware ile teklif edilecektir.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde en az 128MB bellek ve 16MB flash hafıza olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde birden fazla konfigürasyon dosyası saklanabilecek ve cihaz yazılımı TFTP aracılığıyla güncellenebilir olacaktır.

    - Teklif edilecek cihaz üzerinde, belirtilen tüm özellik ve protokollerin aktif olarak çalışabilmesi için gerekli tüm lisanslar teklife dahil edilecektir.

    - Teklif edilecek cihazların çalışması için gerekli her türlü teçhizatları (power kablosu vb.), kabinet montaj malzemeleri ve CAT6 kablolar ile beraber verilecektir.

  - Klima

    - Klimalar teknolojik cihazların ağırlıklı olduğu  sistem odalarında üretilen ısının izolesi için kullanılacaktır.

    - Cihazlar ısı pompası (heat-pump) olarak, hem ısıtma, hem de soğutma yapabilecek ve inverter frekans kontrollü olacaktır.

    - Klimalar non-stop çalışacaktır.

    - Klimalar bir iç ve bir dış üniteden oluşacaktır.

    - Klimaların her biri için 1 (bir) adet LCD uzaktan kumanda olacak ve tüm fonksiyonları bu kumanda üzerinden yapılabilecektir.

    - Klimaların otomatik çalışma modu olacaktır. Ortamdan alınan bilgilere göre ısıtma, soğutma ve nem alma fonksiyonlarını otomatik olarak yapabilecektir.

    - Klimalar Enerji kesintilerinden sonra otomatik olarak en son kaldıkları ayarları ile çalışabilecektir.

    - Klimalarda soğutucu gaz olarak R410A gazı kullanılacaktır.

    - Klimaların nominal kapasiteleri en az, soğutma 8.000 Btu/h olacaktır.

    - Klimalar 220 V 50 Hz. +/- %5 şebeke gerilimi ile çalışabilecektir.

    - Klimaların ön panelleri kolayca sökülebilir ve yıkanabilir özellikte olacaktır.

    - Klimalar en az -10 oC ile +43 oC arasında soğutma ve -15 oC ile +21 oC arasında ısıtma fonksiyonlarını yerine getirebilecektir.

    - Klimalar soğutmada en az A+ enerji sınıfında olacaktır.

    - Klimaların iç ve dış ünite buzlanmasını önleyici tertibatı olacaktır.

  - Operatör Bilgisayarı

    - Bilgisayar üzerinde 64 bit mimarisinde, en az 4 (dört) adet çekirdekli, en az 6 (altı) MB cache belleğe sahip olan işlemci bulunacaktır.

    - İşlemci, en az 2 (iki) Ghz. hızında (Varsa Turbo Boost özelliği aktif değilken) olacaktır.

    - Bilgisayar üzerinde en az 4 (dört) GB kapasitede en az 1600 (binaltıyüz) MHz hızında işlem yapan DDR3 veya DDR4 RAM bulunacaktır.

    - Anakart üretici firma logosunu taşımalı ve 1600 (binaltıyüz) MHz hızını destekleyecektir.

    - Anakart en az 8 (sekiz) GB RAM teknolojisini destekleyecektir.

    - Anakart üzerinde SATA2 veya SATA3 veya SSD teknolojisine destek veren en az 256 (ikiyüzellialtı) GB disk takılı olarak teklif edilecektir.

    - 16 (onaltı) bit stereo full duplex ses desteği olacaktır.

    - Toplamda en az 4 (dört) adet boş USB 2.0/USB 3.0 portu olacaktır.

    - En az DVD+/-RW okuyucu ve yazıcıya sahip olacaktır. DVD+/-RW okuyucu ve yazıcıya sahip olmadığı durumlarda harici DVD+/-RW okuyucu ve yazıcı verilecektir.

    - En az 1 GB harici ya da dahili RAM’e sahip PCI-Express arabirimli 32 bit veya daha iyi grafik işlemci kullanan, eş zamanlı olarak en az 2 (iki) adet ekrandan izleme yaptırabilen harici grafik kartına sahip olacaktır.

    - En az 1 (bir) adet 10/100/1000 Base TX ağ arayüzüne sahip olacaktır.

    - Türkçe Q ve F klavye destekli olacak, card okuyucu arabirimleri olacaktır.

    - Bilgisayar, üzerinde en az 35 (otuzbeş) Watt güç kaynağı olacaktır.

    - Teklif edilen bilgisayar ile birlikte uygulama yazılımının çalıştığı en az Windows 8.1 Türkçe işletim sistemi yüklenmiş olarak verilecektir.

    - İşletim sistemleri idareye ait olan KMS’lerden lisanslarını alabilecek şekilde teslim edilecektir. Herhangi bir işletim sistemi lisansı temin edilmeyecektir.

    - Sistemlerin BIOS’ları flash özellikli olacak, kullanıcı ve yönetici için BIOS şifresi tanımlanabilecektir.

    - Bilgisayarla beraber 1 (bir) adet kablolu mouse, 1 (bir) adet klavye ve 1 (bir) adet mouse pad teslim edilecektir.

  - Operatör Bilgisayarı Monitörü

    - Monitör LCD/LED/WLED olacaktır.

    - Monitör köşeden köşeye en az 21,5” (yirmibirvirgülbeş inç) uzunluğunda olacaktır.

    - Monitörün tepki süresi en fazla 8 (sekiz) ms olacaktır.

    - Monitör 16,7 milyon (onaltımilyon yediyüzbin) rengi destekleyecektir.

    - Monitör 60 (altmış) Hz de 1920x1080 (bindokuzyüzyirmi çarpı binseksen) çözünürlüğü destekleyecektir.

    - Monitörün parlaklık en az 250 (ikiyüzelli) Cd/m2 olacaktır.

    - Monitör, uluslararası radyasyon yayımı ve ergonomi standartlarından en az birini destekleyecektir.

  - Network İzleme ve Kontrol Yazılımı

    - Yazılım NVR`lardan gelen kamera görüntü ve seslerini; izleme, dinleme, CD/DVD`lere yazdırma,Kamera Kontrol Ünitesi aracılığıyla Hareketli Kameraları kontrol etme ve Sabit Kamera görüntüleri üzerinde dijital zoom yapma amacıyla kullanılacaktır.Hareketli Kameralar, yazılım aracılığıyla PC üzerinden kontrol edilecektir.

    - Yazılım; teklif edilen kamera ve kayıt sistemleri ile uyumlu olarak H265 ve/veya H264 ve /veya MJPEG ve/veya MPEG4 görüntü formatlarında NVR üzerine kaydedilen görüntüleri playback yapabilecek, NVR ve kamera görüntülerini real-time izletebilme özelliğine sahip olacaktır.

    - Yazılım herhangi bir lisans bedeli ödenmeden istenen PC üzerine kurulumu yapılarak kullanılacaktır.

    - Yazılım vasıtası ile geriye dönük kayıtlı görüntüler izlenebilme özelliğine sahip olacaktır (tarih, saat ve istenilen kamera görüntüleri vs).

    - Yazılım şifre korumalı olacaktır.

    - Yazılım üzerinden IP kameralardan gelen sesler ve görüntüler senkronize olacaktır.

    - Yazılım Full HD 1080p (binseksen) ya da 1920(bindokuzyüzyirmi) X 1080(binseksen) piksel kameralardan gelen görüntüleri izletmeye olanak sağlayacaktır.

  - Rack Kabin

    - Rack kabin(ler) en az 20( yirmi) U yüksekliğinde 19 (ondokuz) inch genişliğinde olacaktır.

    - Sistem odasında istenen cihazların tamamı (NVR, Cat6 Patch Panel, Fiber Patch Cord, v.s.) bu kabinler içerisine monte edilecektir.

    - Kabin tekerlekli olacaktır. Kabininin duvara veya yere sabitlenmesini sağlayacak aparatlar verilecektir.

    - Kabinin yan yüzeyi kapaklı olacaktır.

    - Kabin ön kapağı delikli saç ve kilitli olacaktır.

    - Kabin içerisinde sessiz çalışan tipte en az 2(iki) adet termostatlı soğutucu fan bulunacaktır.

    - Kabin içerisinde cihazların monte edilebileceği Montaj profilleri olacaktır.

    - Kabin, idarece uygun görülecek yerlere kurulacak ve kablolama rack kabinin kurulduğu yere göre yapılacaktır.

    - Kabin içine döşenecek kablolar düzgün şekilde sıralanmış olacak, rastgele kablolama yapılmayacaktır.

    - Kabinin topraklama ve elektriksel amaçlarla kullanılacak metalik aksamı ve montaj aparatları paslanmaz türden olacaktır. Elektriksel iletim amaçlı kullanılmayacak kısımlar ise paslanma ve deformasyon gibi bozulmaların önüne geçmek için boyalı olacaktır. Kabinler herhangi bir elektrik kaçağına karşı iyi yalıtılmış olacaktır.

    - Rack Kabinler CE uygunluk belgesine sahip olacak, CE ibaresi, ürünler üzerinde görülebilecektir. Ürünlerin CE uygunluk belgesi kabul aşamasında muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.

  - Saha Dolabı

## Saha dolabı direk üzerine ya da yere İdarece uygun görülecek bir noktaya monte edilecektir. Saha dolabı, direk üstüne monte edilmesi halinde direğe kelepçelenecek ve deveboynu ile direğe asılarak düşmesi engellenecektir.

    - Saha dolaplarından zemine planlananlar beton kaideler üzerine monte edilecektir. Beton kaide yükseklikleri, zeminden en az 30 (otuz) cm.yükseklikte olacaktır.Direk üzerine monte edilmesi planlananlar en az 3 mt yüksekliğe olmak kaydıyla bulunulan bölgenin güvenlik şartlarına göre daha yükseğe monte edilmesi de planlanabilecektir.

    - Zemine planlanan saha dolabının topraklaması yapılırken 20 (yirmi) Ø çapında ve 2x175 (iki çarpı yüzyetmişbeş) cm uzunluğunda elektrolitik bakır çubuk kullanılacaktır. Ayrıca, 3x4 (üç çarpı dört) NYY kablo ile izleme merkezinden gelen ups enerji hattındaki topraklama ucu da bu yerel topraklama ile birleştirilecektir.

    - Kullanılacak saha dolabı en az IP 66 koruma sınıfına sahip olacaktır.

    - Saha dolapları barındırdığı elektronik cihaz vb. malzemelerin uygun teknik özelliklerde çalışmasını temin edebilecek şekilde ısı, nem, su, rüzgâr vb. her türlü olumsuz koşula dayanıklı ve kilitlenebilir olacaktır. Bu amaçla, güneş ışınlarına bağlı olarak aşırı ısınmanın ve çok soğuk havalarda aşırı soğumanın önlenmesi açısından kullanılacak saha dolabı ısı yalıtımlı olarak imal edilmiş olacaktır. Bu amaçla havalandırma delikleri hariç tüm yüzeylere ısı yalıtımı uygulanacaktır.

    - Mevcut kamera direklerinin kullanıldığı konumlarda kablolar için galvanizli koruyucu boru kullanılacaktır. Yeni kamera direği kullanılan yerlerde kablolar kamera direğinin içinden geçerek güvenli bir şekilde kameraya ulaşacaktır.

    - Saha dolabı içten içe en fazla 60x60x40 cm (En x Boy x Derinlik) ebatlarında olacaktır.

    - Saha dolabı TS-914 EN ISO 1461 standardına uygun galvanizli sacdan yada ISO 2081 standardına uygun elektrolitik yöntem ile kaplanmış galvanizli sacdan imal edilmiş olacaktır. Saha dolabının yere monte edilmesi durumunda taban hariç dış cidarlar en az 3 (üç) mm, iç cidarlar en az 2 (iki) mm. et kalınlığında olacaktır. Direk üstü tip saha dolabı kullanılması halinde ise taban hariç dış cidarlar en az 1,5 mm, iç cidarlar en az 1 (bir) mm. et kalınlığında olacaktır. Saha dolapları direkler üzerine sabitlenerek, sağlam şekilde monte edilecektir. Saha dolapları dış ortam boyası ile boyanacaktır.

    - Saha dolabının tabanı hariç, yan yüzeyleri ve tavanı çift cidarlı olacaktır. Yan yüzeylerdeki iç ve dış cidar arasında ısı yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Isı yalıtım malzemesi olarak Poliüretan köpük kullanılacaktır.

    - Saha dolapları iki bölmeli (katlı) olarak dizayn edilecektir ve her iki bölümün havalandırması ayrı ayrı olacaktır. Her iki bölüm arasında kablo geçiş yerleri ve montaj kolaylığı sağlayan boşaltmalar dışında açık alan kalmayacaktır. Her iki bölümde birbirinden bağımsız çalışan termostatlı 7/24 çalışmaya uygun bilyeli fan üniteleri olacaktır. Fanların sigortaları ve termostatları birbirinden bağımsız olacaktır. Fanlar kabin içi sıcaklığın 30 °C  (±4) yi geçmesi durumunda otomatik olarak devreye girecek, çalışma sıcaklığının 23 °C (±4) altına düşmesi durumunda devreden çıkacaktır. Alt bölümde KGK ve özel tasarlanmış kapalı, havalandırma delikleri olan, kablo bağlantıları için kablo girişleri olan enerji ünitesi bulunacaktır. Tüm sigortalar enerji ünitesi içerisinde yer alacaktır. Hareketli kameralar, sabit kameralar, fan modülleri, kabinet içi power modülü, KGK giriş ve çıkışının ayrı ayrı sigortalara direk bağlantısı yapılacaktır. Havalandırma fanlarından herhangi birinin arızalanması durumunda diğeri normal çalışmasına devam edecek yapıda olacaktır.

    - Saha dolabı üst bölmesinde ise encoder, swicth, fiber optik patch panel ya da fiber optik ek kaseti, kablo tutucu, 6 (altı) adet en fazla 45x45x19”e monte edilebilen metal power ünitesi yer alacaktır. 1 (bir) adet raf bulunacaktır. Fiberoptik kabloların arka tarafa monte edilebileceği kablo tutucu montaj yerleri bulunacaktır.

    - Saha dolabına ön kapaktan erişim olacaktır ve tüm müdahaleler buradan yapılacaktır.

    - Saha dolabında kapak açıldı ikazı vermek amacı ile kapak switchi bulunacaktır. Güvenlik açısından saha dolabının kapısı açıldığında, ilgili noktada bulunan hareketli kameraya durum "alarm bilgisi" olarak gidecek ve kameranın kabini görecek şekilde otomatik olarak dönmesi sağlanacaktır. Bu seçenek gerektiğinde devre dışına alınabilecek yapıda olacaktır.

    - Karanlık durumlarda kapak açıldığında yakılabilen aydınlatma olacaktır.

    - Direk tipi saha dolaplarının tabanında ve yan yüzeyinin en üstünde korumalı ve filtreli doğal havalandırma çıkışları olacaktır. Bazalı tip dolaplarda, bu havalandırma açıklıkları yan yüzeylerde ve yan yüzeyin en üstünde konumlandırılacaktır. Havalandırma çıkışları konumlandırılmasında, basınçlı su ve sabotaja karşı gerekli koruma tedbirleri alınmış olacaktır.

    - Saha dolaplarının içinde fiberoptik ve enerji sonlandırma birimleri ile diğer ilgili aktif cihazlar bulunacaktır.

    - Saha dolabı ve direk arasında enerji ve data kabloları için 2 (iki) adet boru kullanılacaktır. Açıkta kablo veya PVC boru gözükmeyecektir.

    - Saha dolabındaki aktif cihazların kamera ile bağlantısında kullanılan kablolar açıkta olmayacaktır. Kameranın giriş çıkış noktasında da kablolar korumalı olacaktır. Bu amaçla, kamera ile galvanizli koruyucu boru veya direk arasında kalan bölgede kablolar güneş, yağmur ve diğer dış etkilere karşı plastik kaplı çelik spirallerle koruma altına alınacaktır.

    - Saha dolabının içinde 19” rack montajına uygun bağlantı aparatları olacaktır.

    - Saha dolabının topraklaması direk ile birlikte yapılabileceği gibi direkten bağımsız olarak da yapılabilecektir. Topraklama işleminde toprak ile nötr arasındaki değerin TSE veya EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine birebir ya da eşdeğer kalite standartlarında ön görülen değerde veya +1.5V sınırının altında olması sağlanacaktır.

    - Saha dolabı içerisinde limit switch bulunacak; kapak açıldığı zaman kabin çatı üst kısmına yerleştirilecek olan LED lamba yanacaktır.

## Saha Dolabı Kilit Sistemi

## Kabin Kilit sistemi tamamı metal olacaktır.

## Kabin Kilit sistemi 5 (beş) mm yuvarlak silindirik çentikli kilitlemeye sahip olacaktır.

## Kabin Kilit sistemi korozyon dayanımlı olacaktır.

## Kabin kilitleri WK2 standardında olacaktır.

## Kilit bölgesini kapatan hareketli kapak ve iç yüzeyindeki conta olacaktır. Su sızdırmazlığı IP 65 standardı sağlanacaktır.

  - Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve Topraklama

    - 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

### 1 KVA güç çeken bir bilişim sistemini çalıştırmak, beslemek ve korumak üzere  üretilmiş olacaktır.

### KGK cihazları online çalışma prensibine sahip olacaktır.

### KGK cihazları 1 faz giriş ve 1 faz çıkış olacaktır.

### Giriş gerilimi, AC 220 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %5 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe KGK normal çalışmasına devam edecektir.

### KGK cihazın giriş güç faktörü en az %95 olacaktır.

### KGK giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır.

### Şebeke 50 Hz ± %1 ve 220 V ± %10 gerilim sınırları içinde olduğu sürece invertör çıkışı ile statik bypass arasında otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapacaktır.

### KGK’nın çıkış güç faktörü en az 0,7 olacaktır.

### Çıkış gerilimi 220 V AC ± %2 ve frekansı 50 Hz ± %0,5 tolerans sınırlarını aşmayacaktır.

### Çıkış geriliminin dinamik toleransı % 100 yük darbesinde,  ± %5’i aşmayacaktır.

### Tam yükte toplam harmonik miktarı lineer yüklerde  %3’ü, bilgisayar yüklerinde %6’yı geçmeyecektir.

### Tam yükte verimliliği en az %85 olacaktır.

### Tam yükte 50 dB’den daha az gürültü ile çalışacaktır.

### KGK cihazı tam yükte en az 7 (yedi) dk besleme sağlayacaktır.

### KGK’ ların ön panelinde butonlar bulunacaktır.  KGK’ ların ön panelinde Şebeke var/yok, Yük by-pass’da, Yük seviyesi, aşırı yük, Aküden çalışma vb. durumları görülebilecektir.

### SNMP ve web tabanlı olarak cihazın logları, arıza mesajları, alarmları izlenebilecektir.

### Akü grubu tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve orijinal kabinetine monte edilmiş olacaktır.

### Aküler tam deşarj olduktan sonra en fazla 8 (sekiz) saatte şarjlı duruma gelecektir.

### Kullanılacak akülerin üzerinde üretim tarihi olacak ve akü imalat tarihi ile muayene ve kabul tarihi arasındaki süre 120 (yüzyirmi) günü aşmamış olacaktır.

### Akülerin üzerinde imalatçı firmanın adı, imalat tarihi, (Ay, yıl veya bu bilgileri belirten üretici kodu) Gerilim (V), Amper-saat (Ah) veya Güç (Watt) değeri yazılı olacak, yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak biçimde olacaktır.

### Teklif edilen tüm cihazlar daha önce başka bir yerde gösteri amacıyla dahi kullanılmamış ve son 6 (altı) ay içinde üretilmiş olacaktır.

    - 5 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

      - 5 KVA Kesintisiz Güç Kaynakları görüntü izleme noktalarında şebeke gerilimini düzenlemek ve elektrik kesintilerine karşı sistemin kontrolsüz kapanışını önlemek üzere kullanılacaktır.

      - 5 KVA güç çeken bir bilişim sistemini çalıştırmak, beslemek ve korumak üzere üretilmiş olacaktır.

      - Şebeke girişi 1 faz + nötr, AC, 220 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe kesintisiz normal çalışmasına devam edecektir.

      - KGK cihazları online çalışma prensibine sahip olacaktır.

      - Çıkış gerilimi ± %1 ve frekansı ± % 0,1 tolerans sınırlarını aşmayacaktır.

      - Tam yükte toplam harmonik miktarı lineer yüklerde  % 3’ü, bilgisayar yüklerinde % 5’i geçmeyecektir.

      - Şebeke 50 Hz ± % 1 ve 220 V ± % 10 gerilim sınırları içinde olduğu sürece invertör çıkışı ile aralarında otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapacaktır.

      - İnvertör tam yükte devamlı, % 125 yükte asgari 10 dakika ve % 150 yükte asgari 1 dakika çalışacaktır.

      - Çıkış geriliminin dinamik toleransı ± % 5’i aşmayacaktır(% 100 yük darbesinde). Bu tolerans en çok 40 ms’de ± % 2 sınırlarına çekilecektir.

      - Tam yükte verimliliği en az %90 olacaktır.

      - Tam yükte 55 dB’den daha az gürültü ile çalışacaktır.

      - Akü grupları tam yükte her bir KGK için 30 dakika besleme sağlayacaktır.

      - Voltaj, frekans, yük değerlerini gösteren LCD ekranı olacaktır.

      - SNMP ve web tabanlı olarak cihazın logları, arıza mesajları, alarmları izlenecektir.

      - KGK cihazın giriş güç faktörü en az % 97 olacaktır.

      - KGK’nın çıkış güç faktörü en az 0,7 olacaktır.

      - KGK giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olacaktır.

      - KGK’ lerin çalışma sıcaklık aralığı en az 0 ile +40 derece olacaktır.

      - Akü grubu tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve orijinal kabinetine veya racka monte edilmiş olacaktır.

      - Aküler tam deşarj olduktan sonra en fazla 8 saatte şarjlı duruma gelecektir.

      - Kullanılacak akülerin, imalat tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre 120 (yüz yirmi) günü aşmamış olacaktır.

      - Aküler; -10 oC ile +50 oC sıcaklık değerleri arasında çalışabilecektir.

      - Akülerin üzerinde imalatçı firmanın adı, imalat tarihi, (Ay, yıl veya bu bilgileri belirten üretici kodu) Gerilim(V), Amper-Saat(Ah) veya Güç(Watt) değeri yazılı olacak, yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak biçimde olacaktır.

      - Teklif edilen tüm cihazlar daha önce başka bir yerde gösteri amacıyla dahi kullanılmamış ve son 6 ay içinde üretilmiş olmalıdır. Aksi tespit edildiği takdirde firmaca cihaz yenisi ile değiştirilecek ve İdarenin karşılaşacağı her türlü zarar firmaca tazmin edilecektir.

      - KGK montajı, enerji tesis işlemleri, kablo tipi ile kablo kesitlerinde ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.

  - Topraklama ve KGK(UPS) Enerjisi Dağıtım Tesisatları

    - Direğe planlanan her bir saha dolabının ve direğin beraber topraklaması yapılacaktır.

    - Toprak-nötr voltajı 1,5 (bir virgül beş) Volt'un altında olacaktır.

    - Pano içerisinde kablolar şalter ve sigortalara girişin sıfır noktasında soyulmuş olacaktır. Hiçbir şekilde çıplak kablo olmayacaktır.

    - Toprak hattı çekilirken en az 2(iki)'şer adet bakır levha/hasır 0,5 (sıfır virgül beş) m² veya yeteri sayıda bakır çubuk kullanılacaktır. Topraklama kablosu izoleli (NV) ve dağıtım panosu giriş kablosuna uygun en fazla 16 (onaltı) mm² kesitte olacaktır.

    - İzleme merkezinde en az 1 adet ups prizi olacaktır.

    - Topraklama için kullanılan topraklama kabloları izoleli olacaktır.

    - UPS prizleri toprak iğneli ve priz dışında başlayan modellerden seçilecektir.

    - Sigortaların akım değerleri belirlenirken cihazların çekeceği güç ve UPS prizlerinin sayısı dikkate alınacaktır.

    - Panolar içerisinde çekilen linye sayısı kadar W Otomat sigorta bulunacaktır. 5 (beş) ve daha az linye bulunan panolarda 2 (iki) adet, 6 (altı) ile 10 (on) adet arası linye bulanan panolarda 3 (üç) adet, 11(onbir) ile 15 (onbeş) adet arası linye bulunan panolarda 4 (dört) adet ve daha fazla linye bulunan panolarda 5 (beş) adet yedek 16 (onaltı) A, sigorta bulunacaktır.

    - UPS dağıtım panolarının Ups çıkış tarafında (ups çıkış W-otomat değerinde) 1 (bir) adet kendinden kurmal kaçak akım rölesi bulunacaktır.

    - Linyelerin bağlanacağı W-Otomat sigortalar 16 (onaltı) A'lik olacaktır.

    - Panolarda W-Otomatlara faz, nötr, toprak bağlantıları baralarda, linyelerin bağlantısı ise klemens ile yapılacaktır. Klemensler kodlanmış olacaktır.

    - Elektrik dağıtım panosuna çekilecek olan kablo en az UPS çıkış kablo kesitinde olacaktır. Eğer binada UPS yoksa seçilen kesitler panodaki sigorta amperajına uygun olacaktır.

  - Kablolama (Kablaj), Elektriksel Malzemeler, Direk ve Kazı İşleri

    - Kablolamaya İlişkin Genel Hükümler

      - Cihazlar arasında yapılacak kablo bağlantıları kesintisiz, yekpare ve herhangi bir ek aparat kullanılmaksızın yapılacaktır.

      - Tüm kablolar başlangıç ve bitiş noktalarına göre etiketlenecektir. Yapılacak tüm kablolama bir şema üzerinde gösterilecektir.

      - Dış ortamlarda mecbur kalınmadıkça kablolar binanın dış yüzeyinden taşınmayacaktır. Fiziki şartların elverişsiz olması nedeniyle kabloların dış ortamdan taşınması gerektiğinde, data kablosu; içi metal, dışı yanmaz, plastik spiralli borudan geçirilecektir.

      - Data ve elektriksel besleme ile ilgili kullanılacak her türlü malzeme aksi belirtilmedikçe en az TSE standartlarına sahip olacaktır.

      - Data kablolarının bağlantısında kullanılacak olan tüm konektörler kalınlık bakımından kablo ile tam uyumlu olacaktır.

      - Kablolara ait kodlar kablo üzerlerinde yazacak, ilgili kataloglardan, kablo ile ilgili teknik değerler takip edilebilecektir.

      - Kazı ve borulamanın uygun derinliklerde ve şekilde yapıldığını gösterir fotoğraflar çekilerek kabul aşamasında komisyona sunulacaktır.

    - Dış Mahal Kazısı

      - Kazı güzergâhı belirlendikten sonra, önce mevcut asfalt veya beton, 30 (otuz) ya da 40 (kırk) cm genişliğinde asfalt/beton kesme makinesi ile asfalt/beton kalınlığı kadar düz bir şekilde iki taraflı şerit halinde kesilecektir. Sonrasında asfalt/beton kırma makinesi ile iyice parçalanacak, asfalt veya beton yüzey kaldırılacaktır.

      - Asfalt veya beton yüzey altındaki toprak, (asfalt/beton dâhil) 60 (altmış) cm derinliğinde kazılacaktır. Kazılan yer, 10 (on) cm kadar dolgu malzemesi doldurularak, üzerine en az 10 (on) cm derinliğinde ince kum serildikten sonra “Boru Döşenmesi” başlığı altında teknik tarifi yapılan borular döşenecek, boru üzerine tekrar ince kum ile gömlekleme yapılacak ve kum dolgu üzerine dolgu malzemesi ve asfalt atmak suretiyle ile kapatılacaktır.

      - Yüzeyden 35 (otuzbeş) cm derinliğinde kazılan kanalın ortasına gelecek şekilde dayanaklı plastik malzemeden üretilmiş, kırmızı zemin üzerine beyaz renkte “Kamera Sistemi Altyapısı” yazısı işlenmiş uyarı bandı yerleştirilecektir. Doldurulan alan katman katman silindir ile (kompaktör kullanılmayacaktır) iyice sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılan alan en az 2 (iki) gün hava şartları göz önünde bulundurularak beklemeye bırakılacaktır. Çökme olan yerlerde tekrar dolgu yapılacak ve tekrar sıkıştırılacaktır.

      - Kazı yapılan alanlarda her köşe dönüşünde, güzergâh birleşme noktalarında, iş ve işlem yapılacak noktalarda, saha iletişim kabinleri, izleme ve birleşme noktalarında, düz güzergâh boyunca fiber optik kablo çekmeye elverecek şekilde en fazla 100 (yüz) mt mesafede bir olmak üzere, 60 (altmış) cm derinliğinde 90x60 (doksan çarpı altmış) cm menholler yapılacaktır. Menhol yan duvarları en az 10 (on) cm genişliğinde beton olacaktır. Menhollerin kapakları üzerinde darbeye dayanıklı pik döküm kapak olacaktır. Menhol diplerinde atık su için drenaj yapılacaktır.

      - Kazıdan artan malzeme yüklenici tarafından döküm alanına (hafriyat sahası) dökülecektir.

      - Kazı yapılan alanın tipine göre eski haline sadık kalınarak asfalt/beton/toprak/parke malzemeyle kazı alanı idarenin uygun gördüğü şekilde kapatılacaktır.

    - Dış Ortam Koruyucu Boruları (Koruge Boru)

      - Enerji ve iletişim alt yapısı için iki adet 110 (yüzon) mm çapında HDPE Kıvrımlı Çift Cidarlı Boru döşenecektir.

      - Enerji kabloları için Mavi, iletişim alt yapıları için Siyah renk seçilecektir.

      - Borular içerisinde kılavuz teli bulunacaktır.

      - Boru ve tüplerin boş kısımları içine su çamur vs. girmemesi için uygun tıpa ile kapatılacaktır.

      - Borular, menholler arasında tek parça halinde ve düz bir zeminde bükümsüz ve kıvrımsız olarak tesis edilecektir. HDPE borunun tesisinden sonra borunun her iki uçundan (ek odasına/menhole) sabitleştirilmesi kanal ağzı tutturucuları ile yapılacaktır.

    - Enerji Besleme Kabloları

      - Enerji beslemesi için İç ve Dış ortam şartları dikkate alınarak İdarenin onayı ile kablo tipi tespit edilecektir.

      - Kullanılacak kablo kesitleri gerilim düşümü ve çekilen akıma göre hesaplanacak, çekilecek akımın en az %30 (yüzde otuz) fazlasını taşıyacak şekilde tespit edilecek,  İdarenin onayı alındıktan sonra tesis edilecektir. Her şart altında Enerji temin ve tesis işlemlerinde  ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.

    - Cat 6 A UTP Kablo

      - Kurulacak olan UTP kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568 ve IEC 1156-5 CAT6A standartlarında belirtilen 4 (dört) çiftli 100 (yüz) Ohm Category 6A performans spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

      - Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, her bir çift kendi arasında yapışık olacak ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör geçecektir.

      - Kablo ucunda kullanılacak RJ45 tipi konnektörler topraklı olacaktır.

      - Kablo 100 (yüz) metre mesafede Cat6A UTP standartlarına uygun iletişimi destekleyecektir.

      - Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olacaktır.

      - Kablo iletkeni 23 (yirmiüç) AWG ölçüsünde olacaktır.

      - Kabloda 4 (dört) adet sarmal çift olacaktır.

      - Kablo aşağıdaki teknik spektlere sahip:

        - Çekme Kuvveti: 50 (elli) N/mm²

        - 4.23.8.2 Çalışma Sıcaklığı: -20ºC ile +60ºC (eksi yirmi ile artı altmış) arasında.

        - DC Direnci: 72 (yetmişiki) Ohm/km max.

        - Kapasitans: 45(kırkbeş) pF/m nom. @1 (bir) kHz.

        - Dengesizlik Kapasitansı: 1000 (bin) pF/km max. @1(bir) kHz.

        - İzolasyon Direnci: 5000 (beşbin) MegaOhm.Km min. @ 500 (beşyüz) Vdc olacaktır.

    - Cat 6A Patch Panel ve Patch Kabloları

      - Sistemin çalışması için gerekli aygıtlara ait bütün Data Kabloları bu paneller üzerinden sonlandırılacaktır.

      - Kamera, NVR, Operatör PC vb. cihazlardan gelen Cat 6A kabloları panellerin üzerinde sonlandırılacaktır.

      - Patch panellerden anahtarlara gelen patch kablolar, patch paneller ve diğer Cat 6A  kablolar, sonlandırma jackları  aynı üreticinin ürünleri olacakdır.

      - Patch panellerde bulunan bütün kablolar etiketlenecektir.

      - Patch paneller ve diğer cihazlar arasındaki Cat 6A kablolar eksiz, tek parça olacaktır.

    - Fiber Patch Panel (Cord)

      - Yönetim merkezinde toplanacak olan fiber optik kablolar, 19 (ondokuz) inç fiber optik panellerde Fusion Splice tekniği ile sonlandırılacaktır.

      - Saha dolaplarından gelen toplam fiber optik kabloları karşılayacak kapasitede panel konulacaktır.

      - Paneller ihtiyaca göre en az 12 (oniki) port, dubleks SC SM tipinde olacaktır.

      - Paneller ile birlikte tüm ihtiyaç duyulan yeterli adette ek kaset, pigtail ve SM SC dubleks aparatlar idareye teslim edilecektir.

      - Saha dolaplarından gelen toplam fiber optik kabloları karşılayacak kapasitede panel konulacaktır.

    - Fiber Optik Pigtail ve kablosu

      - Sahadan gelen ve giden tüm fiber optik kablolar fusionsplice tekniği ile 9(dokuz)/125(yüzyirmibeş) mikron SM (Singlemode) konnektörlü pigtaillerde sonlanacaktır.

      - Pigtaillertightbuffer tipinde ve 900 (dokuzyüz) mikron tampon kaplı olacaktır.

      - Pigtailler SM kabloya uygun SC konnektörlü olacaktır.

      - Pigtailler kuruma orjinal poşetlerinde teslim edilecektir ve fabrikasyon imalat olacaktır. Her bir pigtail için zayıflama değerleri ayrı ayrı poşetler içerisindeki etiketlerde belirtilecektir.

      - Pigtail eklerinde 6 (altı) cm’lik destekli ek koruyucular kullanılacaktır, ek tamamlandıktan sonra ek koruyucular fiber optik ek/sonlandırma kutusundaki ve fiber optik paneldeki ek kasetlerine yerleştirilecektir.

    - Fiber Optik Sonlandırma Kutusu

      - Gerekli olan yerlerde saha kabininin bulunduğu uç noktalara gelen en fazla 12 (oniki) core SM fiber optik kablolar, fiber optik sonlandırma kutularında sonlandırılacaktır.

      - Sonlandırma kutuları en az 4 (dört) SM SC dublex adaptöre uygun yapıda olacaktır.

      - Sonlandırma kutuları ile birlikte tüm ihtiyaç duyulan yeterli adette ek kaset, pigtail ve SM SC dubleks aparatlar İdareye teslim edilecektir.

    - Fiber Optik Ek Kutu

      - Merkezden gelen çoklu fiber optik kablolar; ihtiyaç doğrultusunda direk üstlerinde ve logar içlerinde uçlara giden fiberoptik kablolar fusionsplice tekniği ile fiber optik ek kutularında birleştirilecektir.

      - Kutular dış ortam şartlarından etkilenmeyecek yapıda ve su geçirmez tip olacaktır.

      - Kutular ile birlikte tüm ihtiyaç duyulan ek koruyucu ve ek kasetler, askı aparatları, ek kutuları ile birlikte idareye teslim edilecektir.

    - Fiber Optik Atlama Kablosu

      - Atlama kabloları ihtiyacı karşılayacak uzunlukta,  SC-SC veya LC-SC konnektörlü 9 (dokuz) /125 (yüzyirmibeş) mikron SM(SingleMod) tipinde olacaktır.

      - Atlama kabloları 900 (dokuzyüz) mikron tightbuffer yapıda aramid elyaflı ve 3 (üç) mm ceketli olacaktır.

      - Fabrikasyon imalatı olacak, atlama kablolarının kayıp değerleri atlama kabloları üzerindeki etiketlerde belirtilecektir.

    - SM Fiber Optik (F/O) Kablo

      - Fiber Optic Kablolar 9 (dokuz) / 125 (yüzyirmibeş) SM standardında olacaktır.

      - Fiber Optic Kablo çelik zırhlı yapıda olacaktır.

      - 1 (bir) Gb/s hızındaki Ethernet sinyalini 5 (beş) km mesafeye iletebilecektir.

      - Fiber Optic Kablonun çalışma sıcaklığı –40 ºC ile +70 ºC (eksikırk derece ile artı yetmiş derece) arasında olacaktır.

      - Fiber kablonun renk kodları ANSI/TIA/EIA-598-A Renk Kodu standartlarında olacaktır.

      - Kablonun tüpü içinde Thixotropic jel bulunacaktır. Boylamasına gerilmelere karşı e- glassyarn kullanılacaktır. E-glassyarn’ın üzerine 0.155mm kalınlığında çelik band sarılmış olacak, Kablo HDPE-MDPE kılıfa sahip olacaktır. Kılıf et kalınlığı en az 1,5 (bir virgül beş) mm (Zırh Hariç)  olacaktır.

    - Elektrik Panosu

      - EN 60695-2-11 veya dengi standartlara uygun olacaktır.

      - Kendiliğinden sönme ve alev iletmeme özelliğine sahip olacaktır.

      - Isıya dayanıklılığı -20  C ile + 70  C (eksi yirmi derece ile artı yetmiş derece) arasında olacak, kapak vs. aksamlarında herhangi bir deformasyon olmayacaktır.

      - Elektrik panosu M1 sınıfı hammaddeden üretilmiş olacaktır.

      - Güç kaynağından alınan enerji besleme kablosu iç ortam için en az 3x4 (üç çarpı dört) mm² TTR, dış ortam için en az 3x4 (üç çarpı dört) mm² NYY olacaktır. Pano içleri bağlantılarında numaralı ray klemensler kullanılacaktır

      - Güç kaynağından elektrik panosuna ve sonraki sıralı tablolara giriş – çıkışlarda sigorta amperajları kademeli olarak azaltılacaktır.

      - Tablolardaki tüm sigorta ve kablolar klipsli plastik etiket ile numaralandırılacaktır.

      - Panolar toz, nem, sıvı geçirmez tipte ve contalı olacaktır.

      - UPS panosuna bağlanan besleme kablosu ve elektrik tablosu üzerinde uygun amperajda TMŞ veya W-Otomat olacaktır.

      - Pano içi kablolar, pano iç kısmında, kanalet içerisinden geçecek şekilde olacaktır.

    - Anahtarlı Otomatik Sigorta

      - Anahtarlı otomatik sigortalar EN 60898 ve EN 60947–2 veya dengi standartlara ve CE belgesine sahip olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta 6 (altı) KA kesme kapasitesinde B veya C tipi olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta üzerinde etiket penceresi veya numaratör yardımıyla etiketleme yapmayı sağlayacak özellikte olacaktır. Gerekli etiketleme üzerinde mevcut olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta fiber destekli polyester gövdeye ve düz veya yıldız tornavida kullanımına uygun kutup başı vidalarına sahip olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigortanın sağ ve sol yanına akuple olarak diferansiyel koruma bloklar takılabilecektir. Bu bloklar 30 (otuz) mA veya 300 (üçyüz) mA kaçak akımı taşıyabilecek özellikte olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta konum durumunu belirtir yardımcı kontak, açma ve düşük gerilim bobini takılabilecek özellikte olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta On veya Off pozisyonunda kitlenebilir özelliğe sahip olacaktır.

      - Anahtarlı otomatik sigorta üzerinde teknik özelliklerini belirleyici yazılar bulunacak ve bunlar tırnakla kazımaya, zamanla silinmeye karşı korunmalı olacaktır.

    - Prizler

      - Prizler topraklı tip olacaktır.

      - Kumanda mekanizmaları 1(bir) modül 22,5x45 (yirmiikivirgülbeş çarpı kırkbeş) mm veya 2 (iki) modül 45x45 (kırbeş çarpı kırkbeş) mm ebatlarında olacaktır.

      - Ürünlerin toplam derinlikleri 36,5 (otuzaltıvirgülbeş) mm ile 40 (kırk) mm aralığında olacaktır.

      - Ürünler polikarbonat hammaddeden üretilmiş olacaktır.

      - Ürünlerin ön yüzü beyaz RAL 9010 renginde olacaktır.

      - Ürünler alev iletmeme özelliğine sahip olacaktır.

      - Bağlantı girişleri 2x2,5 (iki çarpı ikivirgülbeş) mm² veya 1x4 (bir çarpı dört) mm² kablo kesitlerine uygun olacaktır.

      - Kablo kanallarının üzerine monte edilebilir tipte ve kablo kanalları ile aynı renkte olacaktır.

      - Pano içinde kullanıma da uygun olacaktır.

    - Kablo Kanaletleri

      - TSE ISO 9001-2000, VDE TSE 5109, EN 50085-1, EN 50085-2-3 standartlarına sahip olacaktır. Kablo kanaletleri aleve dayanıklı ve kendi kendine sönen hammaddeden yapılmış olup UL94 VO yanmazlık derecesinde, IP 40 koruma sınıflı ve PVC M1 hammaddeden imal edilmiş olacaktır.

      - Kanaletler ve bütün aparatlar – 25ºC ile + 60ºC (eksiyirmibeşderece ile artıaltmışderece) sıcaklık aralığında özelliğini kaybetmeyecek ve deforme olmayacaktır.

      - Kanaletlerin montaj malzemeleri aynı marka olacak ve modüler tipte olacaktır.

      - Kablo kanaletleri; orijinal ara geçiş, sonlandırma, bağlantı, köşe dönüş, dirsek ve T bağlantı aparatlarına sahip olacak ve bu aparatlar montajda kullanılacaktır.

      - Kablo kanaletleri data sinyallerinin bozulmalarına engel olacak şekilde bir veya birden fazla seperatör takılabilecek yapıda olacaktır. Seperatörler; kanaletlerle aynı malzemeden imal edilmiş olacak, kuvvetli ve zayıf akım taşıyan kablolar ve Data kablolarını birbirinden tam olarak ayıracaktır.  Kablo kanaletleri başlangıcından bitişine kadar seperatörlerle yalıtılmış olacaktır.

      - Kanaletler, gereği halinde kanaletler üzerine monte edilmek üzere modüler tipte orijinal enerji besleme prizi, şalt malzemesi ve anahtarlara sahip olacaktır.

      - Kanaletlerin tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri ve kullanılmayan delikler için izolasyon tıpaları mevcut olacaktır.

      - Kanaletler uygulama sırasında kirlenmemesi için koruyucu film ile kaplı olacaktır.

      - Kanaletler yapısal kablolama usullerine uygun montaj aksesuarlarına sahip olacak (clips, vida, somun, kelepçe vs.) ve kanaletlerde kullanılacak metalik aksamın tamamı paslanmaz türden olacaktır.

      - Kanalet kapakları esnek yapıda, içten tırnaklı olacak; kapaklarla köşe dönüşlerinde kesilmeden komple geçiş yapılabilecektir. Kapaklar köşe ve diğer geçiş noktalarında da tırnaklı olacaktır. Kanaletler, kapaklar ve diğer aksesuarlar komple dış darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

      - Kablo kanaletlerinin geçiş ve montaj yerleri idare ile mutabık kalınarak belirlenecek ve bina dekorasyonunu bozmayacak şekilde yapılacaktır.

      - Yüklenici; kullanacağı kanaletleri kablo yoğunluğuna uygun, montaj sonrasında rahat müdahale edilebilecek şekilde seçecektir. Köşe ve dönüşlerde kablolar aşırı gergin tutulmayacak esnek bırakılacaktır. Bu hususlar gerek ara denetimlerde gerekse kabul sırasında özellikle kontrol edilecektir.

      - Delikli Tip Kapaklı Metal Kablo Kanalı : Dış ortamlarda kazı yapılamayan noktalarda F/O, Enerji, UTP vb. kabloların geçişi için kullanılacak, elektro galvanizli, delikli sac malzemeden üretilmiş olacaktır. Malzemenin ölçü değerleri minimum olarak sac kalınlığı 1,5 (birvirgülbeş) mm, taban genişliği 10 (on) cm, derinliği 4 (dört) cm olacak, aktarılacak olan kabloların sayısı ve ebatları dikkate alınacaktır. Dışarıdan fiziki müdahale yapılmasını engeleyecek aparatlar kullanılacak, montaj yapılacak olan konuma yeterli miktarda malzeme kullanılarak kanalda konumun durumuna göre herhangi bir kasma bükülme olmayacak şekilde montajı yapılacaktır. Kanalın geçiş güzergahı ile ilgili konumu ve açısı hakkında idarenin görüşü alınacaktır.

    - Direk ve Sabitleme

      - Kurulum esnasında kullanılan tüm alt yapı malzemeleri TSE veya eş değer kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olacak ve TSE veya eş değer kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir (sabitleme, kablolama, inşaa).

      - Direğin yeri seçilirken kazı ve bakım esnasında oluşabilecek hasarlardan ve etkileşimlerden kaçınmak üzere mevcut altyapının (elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon, telefon) dışında bir yer tercih edilebilecek olmakla birlikte İdarenin uygun görüşü alınacaktır.

      - Direklerin tipi, ebadı, yüksekliği ve diğer teknik özellikleri konusunda idare önceden ayrıntılı bilgilendirilecek ve uygun görüşü alınacaktır.

      - Mukavemet açısından direkler çokgen yapıda imal edilecektir.

      - Çevre Kamera direkleri ise zeminin sıfır noktasından yukarıya doğru ortam dikkate alınarak en az 3 (üç) / 8 (sekiz) metre olacak şekilde tasarlanacaktır. Firmanın idare ile yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre bu yükseklikler arttırılabilecektir.

      - Kameraların montajı gün ve tarih içinde Güneşin ve diğer aydınlatma unsurlarının etkisi belirlenerek gerçekleştirilecektir.

      - Direğe kameranın montajı ve demontajı mümkün olacaktır (Aktif cihazların montajı aşamasında kesinlikle kaynaklama yapılmayacaktır.).

      - Direk ve monte edilenler en az 90 (doksan) km/s hızında esen rüzgara karşı dirençli olacaktır.

      - Her bir direğe, aydınlatma vb. teçhizatların şebekeye erişimi için gerekli kablolama ve topraklama yapılacaktır.

      - Direk ana topraklaması ile beraber direkde bulunan diğer elektronik ekipman için zayıf akım topraklaması da yapılacaktır.

      - Topraklama işleminde toprak ile nötr arasındaki değerin TSE veya eş değer kalite standartlarında ön görülen değere ve her halükarda +1.5 (artıbirvirgülbeş) V sınırının altında olmasına dikkat edilecektir.

      - Direk ve montaj Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü İletim Hatları ve Trafo Merkezleri Proje ve Tesis Daire Başkanlığı İmalat Teknik Şartnamesi ve Montaj Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.

      - Direk galvaniz ve bu konuda TS914’e uygun olacaktır.

      - Aydınlatma yapılırken kameraların ışık ihtiyacı da dikkate alınarak ışık akı planlaması yeterli seviyede tutulacaktır.

      - Direkler; tip, metal et kalınlığı, çapı ve dış etkenlere (rüzgâr, yağmur, darbe, paslanma, yanıcı ve parlayıcı maddeler vs.) karşı dayanıklılık açısından uygun yapıda ve uzun ömürlü olacaktır.

      - Direkler düz tip olacaktır. Görüntü açısının iyileştirilmesi amacıyla L tipi direk veya ilave uzatma aparatı ihtiyacı bulunması durumunda İdarenin onayı alınarak kullanılabilecektir.

- DENETİM VE MUAYENE METODLARI

  - Denetim ve Muayeneler 4734 sayılı Kanunun Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır.

  - Yüklenicinin, şartname kapsamında sağlamış olduğu malzemelere ait kurulum ve montaj sürecinde İdarece ara denetimler yapılabilecektir.

  - İş kapsamında Yüklenici tarafından temin edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı mümkünse cihazlar üzerinden, aksi halde orijinal broşürlerinden veya üreticinin internet sayfasından kontrol edilecektir.

  - İş kapsamında temin ve tesis edilecek tüm ürünlerin çalışır halde tesliminden sonra muayene ve kabul komisyonu tarafından muayene ve kabul işlemlerine başlanacaktır

  - Yüklenici, muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra, sisteme ait nihai mimari projeyi ayrı ayrı dosyalanmış şekilde 2 (iki) nüsha olarak İdareye teslim edecektir.

  - Yüklenici, muayene sırasında nitelik ve nicelik yönünden yeteri kadar teknik personel bulunduracaktır.

  - Muayene sırasında tasarım, üretim, işçilik ve kullanım hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

- EĞİTİM

  - Yüklenici; sistem ile ilgili eğitim programını, uygulamalı operatör ve uygulamalı bakım-onarım eğitimi olmak üzere iki ana bölümde hazırlayacaktır.

  - Eğitim için gereken yeri idare temin edecek, eğitim için gerekli araç ve gereçler ise yüklenici tarafından temin edilecektir.

  - Yüklenici tarafından hazırlanacak eğitim dokümanları hem kitap/kitapçık halinde hem de CD/DVD ortamında idareye sunulacaktır. Yüklenici; kitap/kitapçık halinde ve CD/DVD ortamında hazırlamış olduğu eğitim dokümanlarını her katılımcıya birer set olacak şekilde verecektir.

  - Eğitim verilen personele Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.

  - Yüklenici, eğitim verecek elemanı/elemanlarının eğitim seviyeleri ve bu konudaki tecrübe seviyeleri eğitim programı ile bildirilecektir. Dersler konusunda uzman kişi/kişiler tarafından verilecek, idarenin yetersiz bulduğu eğitici/eğiticiler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

  - Uygulamalı operatör eğitimi

    - Sistemin kurulduğu yerde düzenlenecektir. Operatör eğitimine kullanıcı birimden en az 2 (iki) kişinin katılımı sağlanacaktır.

    - Uygulamalı operatör eğitiminin süresi; günde en az 6 (altı) saat olmak üzere toplam 2(iki) iş günü olacaktır.

    - Uygulamalı operatör eğitimi kapsamında, Sistemin genel tanıtımı, kameraların özellikleri, izleme yazılımının özellikleri ve kullanımı, kayıt ve arşivleme teknikleri,  iletim ortamı, video hareket algılama ve alarm gibi konular yer alacaktır.

  - Uygulamalı Bakım-Onarım Eğitimi

    - Süresi günde en az 6 (altı) saat olmak üzere toplam 3 (üç) iş günü  olacaktır.

    - Uygulamalı bakım-onarım eğitimi sistemin kurulduğu yerde verilecektir. Bakım Onarım Eğitimine en az 2 (iki) kişinin katılımı sağlanacaktır.

    - Uygulamalı bakım-onarım eğitimi, her bir cihaz için arıza bulma, yazılım bilgileri ile yeni fonksiyonların eklenmesi, değiştirilmesi ve sistem şemasını içerecektir. Ayrıca; eğitim, sistem kurtarma, işletim sistemi yenileme, program destek ve upgrade konularını da içerecektir.

- GARANTİ ŞARTLARI

  - Genel Hükümler

    - Garanti İdarenin kabul tutanağını onaylaması ile başlar ve süresi 2(iki) yıldır, eğer Üretici garantisi 2(iki) yıldan daha fazla ise Üretici garantisi geçerli olacaktır. Garanti ile ilgili belgeler ürün ile birlikte İdareye muayene ve kabul aşamasında teslim edilecektir.

    - Garanti süresince Yüklenici, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere masraflar Yükleniciye ait olacaktır.

    - Garanti süresince Yüklenici, yılda bir kere, periyodik bakım yapacaktır. Cihazların temizlik, test vs. kontrolleri için sistemin toplam kapalı (off) kalma süresi her sistem için 2(iki)  saatten fazla sürmeyecektir. Bakımın bitmesini müteakip yapılan işlemler hakkında tutanak tutulacaktır.

    - Her bir cihaz/yazılım için; 1(bir) yıl içerisinde aynı arızayı 2 (İki), farklı arızaların 4 (Dört)’den fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arıza toplamının 6 (Altı)’yı bulması durumunda Yüklenici 15(onbeş) iş günü içerisinde cihazı yenisi ile değiştirecektir.

    - Cihazla ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda irtibata geçilmek üzere, Yüklenici bir çağrı / irtibat merkezine ait iletişim bilgilerini muayene kabul esnasında İdareye bildirecektir.

    - Cihazın tamir için teknik serviste geçirdiği süre garanti süresine eklenecek ve her türlü kargo ücreti Yükleniciye ait olacaktır.

    - Yüklenici garanti süresince, İdarenin talep etmesi halinde ürünlerin teknik donanımlarına uygun ilave bellek artırımı, parça değişikliği ve ekleme işlemlerini ücreti mukabili yerine getirecektir.

  - Çağrı Prosedürü Ve Cezai Müeyyideler

## Arıza çağrı/bakım bildirimleri, bakım veya arıza çağrı formlarından herhangi birinin (Ek-4) İdare tarafından belirtilen formlar doldurularak, Yükleniciye ait e-posta adresine veya faks numarasına gönderilmesiyle, acil durumlarda ise Yükleniciye veya görevli personeline ait olan telefon numarasına bilgi verilmek suretiyle gerçekleşecektir. Bu bildirimler İdarenin belirli şartlar ile kullanıma sunacağı web tabanlı bir “Merkezi Arıza Çağrı Yönetim Sistemi” üzerinden olacaktır. Tüm arıza bildirimleri ve yönetimi bu arabirim üzerinden sağlanacağından Yüklenicinin bu sistemi takip etmesi zorunlu olacaktır. Yüklenici arızayı gidermesine müteakip Ek-5’te yer alan Arıza İş Görüldü formu doldurularak bahse konu arızayı kapatıp İdareye bilgi verecek olup; Bahse konu “Merkezi Arıza Çağrı Yönetim Sistemi” tarafından bu işlemlerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Yükleniciye çağrı bildirimi veya iş görüldü yapılmış kabul edilecektir.

    - Bu proje için, yüklenicinin Türkiye çapında hizmet verebilecek yetkili servisleri olacak veya bu hizmeti kendi teknik personeli ile istenilen sürelerde karşılayacaktır.

    - Garanti süresince Yüklenici, çağrı açıldığı tarih ve saatten itibaren, en geç 72 (yetmişiki) saat içerisinde soruna yerinde müdahale edecek geçici bir cihaz (Konsinye) cihaz kullanarak veya arızayı gidererek sorunu çözecektir. Yüklenici, arızalı birimi tamir amacıyla teknik servise götürmesi gerekiyorsa; geçici olarak İdarenin onay vereceği aynı veya daha iyi teknik özelliklerde başka bir cihazı (Konsinye)  temin edecek, montajını, konfigurasyonlarını yapacak, sistemin tüm fonksiyonları ile çalışmasını sağlayacaktır. Arızalı cihaz tamir edilip çalışır halde montajı yapıldıktan sonra, geçici olarak temin edilen cihaz Yüklenici tarafından alınacaktır. Arızanın giderilememesi veya geçici olarak bir cihaz (Konsinye) takılmadığı durumda her gün için sözleşme bedelinin % 0,02 (onbindeiki)  oranında günlük ceza uygulanacaktır. 24 (yirmidört) saati geçmeyen gecikmeler de bir tam gün olarak hesaplanacaktır.

    - Yüklenici, teknik servise götürdüğü cihazı sahadan alınma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde arızası giderilmiş olarak iade etmek ve kurulumunu yapmak zorundadır. Bu süre içerisinde de arıza giderilememişse arızalı cihaz yenisi ile arızalı cihazın sahadan alınma tarihinden itibaren en geç 40 (kırk) gün içerisinde ücretsiz olarak değiştirilecek ve tamirde geçen sure garanti süresi bitimine eklenecektir.

    - Yüklenici teknik servise götürdüğü cihazı sahadan alınma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde arızası giderilmiş olarak iade ederek kurulumunu yapmaz veya arızalı cihazın teknik servise götürüldüğü tarihten itibaren en geç 40 (otuz) gün içerisinde yenisi ile değiştirmez ise her gün için sözleşme bedelinin % 0,02 (onbindeiki) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 24 (yirmidört) saati geçmeyen gecikmeler de bir tam gün olarak hesaplanacaktır.

    - Çağrı bildirimi ve cezai müeyyidelerin hesaplanması konusunda İdarenin kayıtları muteber kabul edilecektir.

    - Yüklenici, müdahale ettiği her sorun ve sonuçları hakkında (cihazın kurulu olduğu birim, değiştirilen parça, arızanın nedeni, arızanın türü vb. hususları içeren bir belge ile) İdareye  bilgi verecektir.

    - Söz konusu süreler mesai saatleri ile sınırlı değildir, resmi tatil ve mesai harici zamanı da kapsamaktadır.

    - Arızanın birim içerisinde giderilmesinin teknik olarak mümkün olmaması veya cihazın garanti kapsamında birim dışarısına çıkartılması gerektiği hallerde, cihaz üzerinde veri barındıran disk veya benzeri donanımlar (HDD, SD card, SSD vb) sökülerek İdareye teslim edilecektir.

    - Cihaz üzerindeki veri barındıran disk veya benzeri donanımlar (HDD, SD card, SSD vb) arızalanması durumunda kurum dışına çıkarılmayacak, yenisi ile değiştirilmesi gerekiyorsa arızalı cihaz İdareye teslim edilecektir.

- DİĞER HUSUSLAR

  - İstekliler teklif edilecek kameralar ve NVR cihazlarına ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğu gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

  - İstekliler; teklif edilecek her tipten kameralar, NVR cihazları ile ağ anahtarları ile ilgili teknik dokümantasyonu teklifte sunacaklardır.

  - Teklife esas sistemin tüm çevre birimleri ile birlikte montaj ve kabloların çekimi yükleniciye ait olacaktır.

  - Yüklenici, çalışma yapacağı mahalde; geçici veya sürekli olarak bozduğu ya da zarar verdiği her şeyi eskisine sadık kalarak ve aynı özellikte tekrar yapmak veya demonte etmekle mükelleftir.

  - Yüklenici, montaj ve demontaj çalışmalarında teknik eleman kullanacak ve çalıştıracağı personelin isim ve unvanlarını işe başlamadan en az 10 (on) gün önce idareye bildirecektir.

  - Yüklenici işin yapımından bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbiri almakla mükelleftir.

  - İşin yapılması sırasında daha önceden var olan elektrik, telefon, su vb. altyapılara dikkat edilecek, işin yapıldığı alanda bu türden altyapılara zarar verilmeyeceği gibi çalıştırılacak personelin can ve mal emniyeti de yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - Can ve mal emniyeti ile ilgili istenmeyen bir sonucun ortaya çıkması durumunda mali ve hukuki her türlü alanda yüklenici sorumlu olacaktır.

  - İşin başlangıcından bitimine kadar teknik şartnamede zikredilmese bile her türlü montaj malzemesi, yardımcı malzeme ve cihaz yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu anlamda amaç ve aranırlık vasfı; montajı yapılan ve temin edilen cihaz ve sistemlerin teknik şartnamede ifade edilen ve bu malzemelerin kendi orijinal kılavuzlarında belirtilen tüm özellikler ile çalışır halde olmasıdır.

  - Cihazların yerlerine montajı sırasında bina yapısına zarar verilmeden montaj gerçekleştirilecektir. Montaj sırasında İdare mallarında meydana gelen zararlar, bozulmalar olur ise yüklenici tarafından ücretsiz olarak düzeltilecektir.

  - Cihazların montajı için gerekli montaj malzemeleri ve aletler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Montaj sırasında zorunlu hallerde, teknik şartnamenin amacına ve yine teknik şartnamede belirtilen teknik değerlere bağlı kalmak şartı ile idarenin onayı alınmak suretiyle asgari değişikliğe müsaade edilebilecektir.

  - Montaj ve sistemin ilk ayarları hakkında İdarenin teknik personeli bilgilendirilecek, İdare gerek duyarsa montaj sırasında teknik personel görevlendirecektir. İdare dilediği takdirde montaj sürecinin tamamını veya belirli bir bölümünü kontrol edecektir. Ancak; yapılan ara denetim veya kontroller hiçbir şekilde kabul muayenelerini etkilemez.

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı	: Arkeoloji Müzesinden Hanlar Bölgesine Turizm Rotası Projesi

Yayın referansı	: TRC2-18-TURIZM-0013

İsteklinin adı	: … … … … … … … … …

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

Söz. EK:4b

MALİ TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı	: … … … … … … … … …

Yayın referansı	: … … … … … … … … …

İsteklinin adı		: … … … … … … … … …

| Sıra No | Miktar | Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil) | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) | Toplam (KDV Hariç TL) | Toplam (KDV Dâhil TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | [Eğitim] | [götürü bedel] |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

###### Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a)

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                (Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

| SOYADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLK İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. İSİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: |  |  |  | NÜFUS KAĞIDI |  |  |  |  | EHLİYET |  |  |  |  | PASAPORT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| DOĞUM YERİ- İL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOĞUM YERİ- ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAMU KURUM/KURULUŞLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir: - tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası - eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH |  | DAMGA |
| --- | --- | --- |
| YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ |  |  |
| İMZA |  |  |

| TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) | EVET |  |  | HAYIR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KISALTMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT YERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KAYIT TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | G |  | A | Y |  | Y | Y | Y | Y |

| KAYIT NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| E-POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR: - SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.) - YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ                                                                                  Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1.	Soyadı:

2.	Adı:

3. 	Doğum yeri ve tarihi:

4.	Tabiyeti:

5.	Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. 	Eğitim:

| Eğitim Kurumlaır: |  |
| --- | --- |
| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| Derece: |  |

7. 	Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

| Dil | Okuma | Konuşma | Yazma |
| --- | --- | --- | --- |

8.	Mesleki kurumlara üyeliği:

9.	Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10.	Mevcut pozisyon:

11.	Mesleki deneyim süresi:

12.	Kilit özellikleri:

13.	Bölgesel deneyimi:

| Ülke/Bölge/Şehir | Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) | Projenin adı ve kısa tanımı |
| --- | --- | --- |

14.	Mesleki deneyim:

| Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar |  |
| --- | --- |
| Yer |  |
| Şirket/kurum |  |
| Pozisyon |  |
| İş tanımı |  |

15.	Diğerleri:

15a.	Yayınlar ve seminerler:

- 15b.	Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ                                                     Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

1 Adı ......................................................................................

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için) Ofis adresi ........................................................................... .................................................................................................. Teleks .......................................................... Telefon ..............................Faks .........................................

4 Ortakların isimleri i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. vb. ............................................................................................

5 Lider ortağın adı .................................................................................................. ..................................................................................................

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma i) İmza tarihi: ................................................................ ii) Yeri: ................................................................................... iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak) .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

- Bölüm D.	Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

< İsteklinin Anteti>

Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı >  Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Firma Adı |  |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| e-mail |  |

- BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen malları tedarik etmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25 inci maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekli adına.

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| İmza |  |
| Tarih |  |

###### Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>

Referansınız: < Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >

Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.